## BoQ R0
Приложение 1 | [6 empty] | Документ № МЕ1-MP-TRS-0124-A1
Ремонт на Арматури
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Функционално местоположение | Производител | Тип | Модел | DN | PN | Задвижване | Вид на работната дейност | Прогнозно Количество /бр./ | Ед.цена BGN | Стойност BGN
[7 empty] | . |  | . | . | .
1 | 5060-01-LAA05-AA002 | econosto | шибър | N/A | 150 | 40 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
2 | 5060-01-LAA10-AA202 | HP valves | вентил | N/A | 50 | 100 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
3 | 5060-01-LAA50-AA001 | econosto | шибър | N/A | 100 | 40 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
4 | 5060-01-LAA50-AA002 | econosto | шибър | N/A | 100 | 40 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
5 | 5060-01-LAB60-AA020 | HP valves | шибър | N/A | 40 | 400 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
6 | 5060-01-LAB60-AA202 | HP valves | вентил | N/A | 40 | 400 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
7 | 5060-01-LAB65-AA202 | HP valves | вентил | N/A | 40 | 400 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
8 | 5060-01-LAE11-AA001 | KSB | вентил | Nori 500 ZXSV | 50 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
9 | 5060-01-LAE11-AA003 | Arako | вентил/въз.клапан | V46.2 | 50 | 400 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
10 | 5060-01-LAE11-AA005 | Sempell | вентил | VA 500 | 50 | 320 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
11 | 5060-01-LAE12-AA002 | Sempell | Регулатор | 142 L | 65 | 320 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
12 | 5060-01-LAE12-AA003 | Arako | вентил/въз.клапан | V46.2 | 50 | 400 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
13 | 5060-01-LAE12-AA004 | KSB | вентил | Nori500 ZXSF | 65 | 400 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
14 | 5060-01-LAE12-AA005 | Sempell | вентил | VA 500 | 50 | 320 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
15 | 5060-01-LAE21-AA001 | KSB | вентил | Nori 500 ZXSV | 50 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
16 | 5060-01-LAE21-AA002 | Sempell | Регулатор | 142 L | 65 | 320 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
17 | 5060-01-LAE21-AA003 | Arako | вентил/въз.клапан | V46.2 | 50 | 400 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
18 | 5060-01-LAE21-AA004 | KSB | вентил | Nori500 ZXSF | 65 | 400 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
19 | 5060-01-LAE21-AA005 | Sempell | вентил | VA 500 | 50 | 320 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
20 | 5060-01-LAE22-AA001 | KSB | вентил | Nori 500 ZXSV | 50 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
21 | 5060-01-LAE22-AA003 | Arako | вентил/въз.клапан | V46.2 | 50 | 400 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
22 | 5060-01-LAE22-AA004 | KSB | вентил | Nori500 ZXSF | 65 | 400 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
23 | 5060-01-LAE22-AA005 | Sempell | вентил | VA 500 | 50 | 320 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
24 | 5060-01-LAF10-AA001 | KSB | шибър | AKGS-A | 100 | 160 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
25 | 5060-01-LAF11-AA001 | Arako | вентил/въз.клапан | V46.3 | 50 | 160 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
26 | 5060-01-LAF11-AA002 | KSB | вентил | Nori160 ZXS | 50 | 160 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
27 | 5060-01-LAF11-AA004 | Narvic | Регулатор/впръск | Model 28 | 80 | 160 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
28 | 5060-01-LAF12-AA001 | Arako | вентил/въз.клапан | V46.3 | 50 | 160 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
29 | 5060-01-LAF12-AA002 | KSB | вентил | Nori160 ZXS | 50 | 160 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
30 | 5060-01-LAF12-AA004 | Narvic | Регулатор/впръск | Model 28 | 80 | 160 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
31 | 5060-01-LBC20-AA011 | Copes vulcan | Регулатор | SD | 200 | 100 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
32 | 5060-01-LBC20-AA021 | Copes vulcan | Регулатор | SD | 150 | 100 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
33 | 5060-01-LBC55-AA002 | econosto | Възвратен клапан | N/A | 250 | 100 | Не | Ревизия | 1 |  | 0
34 | 5060-01-LBG30-AA020 | HP valves | шибър | N/A | 50 | 100 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
35 | 5060-01-LBG30-AA030 | HP valves | шибър | N/A | 50 | 100 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
36 | 5060-01-LBG60-AA001 | Bularmex | шибър | S38 | 200 | 40 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
37 | 5060-01-LBQ60-AA010 | Adams | Възвратен клапан | SCV | 250 | 40 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
38 | 5060-01-LBQ60-AA020 | Adams | Възвратен клапан | SCV | 250 | 40 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
39 | 5060-01-LCA10-AA001 | Copes vulcan | Регулатор | Carraro UBAN/AF1 | 40 | 40 | мембранен | Ревизия | 1 |  | 0
40 | 5060-01-LCA11-AA002 | Siekmann | шибър | N/A | 300 | 40 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
41 | 5060-01-LCA12-AA002 | Siekmann | шибър | N/A | 300 | 40 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
42 | 5060-01-LCA20-AA001 | Siekmann | шибър | N/A | 300 | 40 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
43 | 5060-01-LCA20-AA002 | Siekmann | шибър | N/A | 300 | 40 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
44 | 5060-01-LCA20-AA003 | Siekmann | шибър | N/A | 300 | 40 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
45 | 5060-01-LCA20-AA004 | Siekmann | шибър | N/A | 300 | 40 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
46 | 5060-01-LCA30-AA001 | Copes vulcan | Регулатор | SD | 250 | 40 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
47 | 5060-01-LCH61-AA001 | Copes vulcan | Регулатор | SD | 200 | 40 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
48 | 5060-01-LCH61-AA202 | HP valves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
49 | 5060-01-LCH62-AA202 | HP valves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
50 | 5060-01-LCH70-AA001 | Copes vulcan | Регулатор | SD | 100 | 100 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
51 | 5060-01-LCJ31-AA001 | Copes vulcan | Регулатор | SD | 200 | 16 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
52 | 5060-01-LCJ32-AA001 | Copes vulcan | Регулатор | SD | 250 | 16 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
53 | 5060-01-LCJ43-AA001 | Copes vulcan | Регулатор | SD | 250 | 16 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
54 | 5060-01-LCJ46-AA001 | Copes vulcan | Регулатор | SD | 80 | 40 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
55 | 5060-01-LCN10-AA008 | LDM | Регулатор | RV 502 | 80 | 63 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
56 | 5060-01-LCN11-AA002 | Sempell | Регулатор | 141 L | 80 | 40 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
57 | 5060-01-LCP30-AA001 | Copes vulcan | Регулатор | SD | 100 | 16 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
58 | 5060-01-LCQ20-AA001 | KSB | шибър | ZTS-C | 200 | 250 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
59 | 5060-01-LCQ20-AA002 | Sempell | Регулатор | 145 A | 200 | 250 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
60 | 5060-01-MAC80-AA001 | KSB | вентил | Nori 40 ZHSF | 50 | 40 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
61 | 5060-01-MAN21-AA061 | Copes vulcan | Регулатор | SD | 150 | 40 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
62 | 5060-01-MAW10-AA011 | Copes vulcan | Регулатор | SD | 80 | 100 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
63 | 5060-01-MAW15-AA011 | Copes vulcan | Регулатор | SD | 25 | 40 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
64 | 5060-01-HCB03-AA002 | KSB | Регулатор | Nori160 ZXSF | 125 | 100 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
65 | 506001LAB10AA004 | Masoneilan | Регулатор | 78400 | 100 | 320 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
66 | 506001LAB20AA004 | Masoneilan | Регулатор | 78400 | 100 | 320 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
67 | 506001LAB30AA004 | Masoneilan | Регулатор | 78400 | 100 | 320 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
68 | 01ETP01AA001 | Kunkle valve | Предпазен клапан | N/A | 100 | 6 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
69 | 01ETP01AA004 | Kunkle valve | Предпазен клапан | N/A | 100 | 6 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
70 | 01ETP01AA014 | Kunkle valve | Предпазен клапан | N/A | 100 | 6 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
71 | 01ETP01AA017 | Kunkle valve | Предпазен клапан | N/A | 100 | 6 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
72 | 01GHC12AA025 | SARASIN | Предпазен клапан | P12D1330A-D-VMMZ | 25 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
73 | 01HBK50AA006 | N/A | Предпазен клапан | N/A | 50 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
74 | 01HCC05AA202 | ARAKO/LESER | Предпазен клапан | TYP458 | 25 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
77 | 01HJF40AA206 | Bopp&Reuther | Предпазен клапан | Si 6304 GAB-00 | 40 | 160 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
78 | 01LAA10AA101 | SARASIN | Предпазен клапан | p89t3450A-D VMMZ | 200 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
79 | 01LAA10AA201 | SARASIN | Предпазен клапан | p89t3450A-D VMMZ | 200 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
80 | 01LAA10AA301 | SARASIN | Предпазен клапан | p89t3450A-D VMMZ | 200 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
81 | 01LAB10AA220 | SARASIN | Предпазен клапан | P12E2330A-D-VMMZ | 25 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
82 | 01LAB20AA220 | SARASIN | Предпазен клапан | P12E2330A-D-VMMZ | 25 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
83 | 01LAB30AA220 | SARASIN | Предпазен клапан | P12E2330A-D-VMMZ | 25 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
84 | 01LAF12AA203 | ARAKO/LESER | Предпазен клапан | TYP458 | 25 | 320 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
85 | 01LBG01AA010 | SARASIN | Предпазен клапан | p89t3450A-D VMMZ | 200 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
86 | 01LBG02AA010 | SARASIN | Предпазен клапан | p89t3450A-D VMMZ | 200 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
87 | 01LCA01AA010 | SARASIN | Предпазен клапан | P12E1330A-D VMMZ | 40 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
88 | 01LCA02AA010 | SARASIN | Предпазен клапан | P12E1330A-D VMMZ | 40 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
89 | 01LCA10AA010 | SARASIN | Предпазен клапан | P72F1330A-D-VMMZ | 40 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
90 | 01LCA40AA001 | SARASIN | Предпазен клапан | P73G2330A-D-VMMZ | 65 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
91 | 01LCA51AA010 | SARASIN | Предпазен клапан | P2330A-D-VMMZ | 50 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
92 | 01LCH60AA203 | SARASIN | Предпазен клапан | p46p2333A-D-VMMZ | 100 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
93 | 01LCH72AA203 | SARASIN | Предпазен клапан | P46 M3330A-D-VMMZ | 100 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
94 | 01LCJ22AA010 | SARASIN | Предпазен клапан | P12E1330A-D VMM | 25 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
95 | 01LCJ40AA011 | WEIR | Предпазен клапан | p46 P1430 A-D-VMMZ | 100 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
96 | 01LCJ42AA002 | SARASIN | Предпазен клапан | P12D1330A-D-VMM | 25 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
97 | 01LCL02AA001 | SEMPELL | Предпазен клапан | SO 039H | 50 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
98 | 01MAJ20AA615 | LESER | Предпазен клапан | N/A | 20 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
99 | 01MAJ30AA615 | LESER | Предпазен клапан | N/A | 20 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
100 | 01MAV22DP081 | LESER | Предпазен клапан | N/A | 20 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
101 | 01MAV22DP082 | LESER | Предпазен клапан | N/A | 20 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
102 | 01MAV92DP002 | LESER | Предпазен клапан | N/A | 20 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
103 | 01MKG40AA011 | LESER | Предпазен клапан | N/A | 25 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
104 | 01MKG44AA011 | NIEZGODKA | Предпазен клапан | N/A | 20 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
105 | 01MKG62AA011 | LESER | Предпазен клапан | N/A | 20 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
106 | 01MKG62AA012 | NIEZGODKA | Предпазен клапан | N/A | 10 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
107 | 01MKG63AA011 | NIEZGODKA | Предпазен клапан | N/A | 20 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
108 | 01PCB21AA045 | SARASIN | Предпазен клапан | P12E1330A-D-VMM | 25 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
109 | 01PCB22AA045 | SARASIN | Предпазен клапан | P12E1330A-D-VMM | 25 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
110 | 01PGM11AA211 | Niezgodka | Предпазен клапан | N/A | 50 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
111 | 01PGM12AA211 | Niezgodka | Предпазен клапан | N/A | 50 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
ОБЩО:
№ | Описание | [7 empty] | Прогнозно Количество /ч.ч./ | Ед.цена BGN | Стойност BGN
Допълнителен труд за ремонтни дейности
1 | Технически ръководител | [7 empty] | 32 |  | 0
2 | Монтьор | [7 empty] | 1760 |  | 0
3 | Стругар | [7 empty] | 64 |  | 0
4 | Фрезис | [7 empty] | 65 |  | 0
5 | Машинист на мостови и козлови кранове I степен | [7 empty] | 32 |  | 0
6 | Мотокарист | [7 empty] | 32 |  | 0
7 | Ел. Заварчик тръби | [7 empty] | 114 |  | 0
8 | Ел. Заварчик листов материал | [7 empty] | 64 |  | 0
| ОБЩО: | [7 empty] | 0
Забележки: | 1.За коректно попълване на количествената сметка моля попълнете само жълтите полета. 2.Посочените цени да се попълват без ДДС. 3.Посочените количества са ориентиривъчни. 4.Плащането по договора ще се извърши на база доказани количества.