## BoQ R0
Приложение 1 | [6 empty] | Документ № МЕ1-MP-TRS-0124-A2
Ремонт на Арматури
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Функционално местоположение | Производител | Тип | Модел | DN | PN | Задвижване | Вид на работната дейност | Прогнозно Количество /бр./ | Ед.цена BGN | Стойност BGN
[7 empty] | . |  | . | . | .
1 | 5060-02-HAD01-AA202 | Igema | вентил | AV500 | 15 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
2 | 5060-02-HAD01-AA204 | Bularmex | вентил | V46.2 | 15 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
3 | 5060-02-HAD01-AA205 | Bularmex | вентил | V46.2 | 15 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
4 | 5060-02-HAD01-AA401 | Arako | вентил | V 46.2 | 15 | 250 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
5 | 5060-02-HAD01-AA402 | Arako | вентил | V 46.2 | 15 | 250 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
6 | 5060-02-HAH10-AA401 | Arako | вентил | V 46.2 | 15 | 250 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
7 | 5060-02-HAH10-AA402 | Arako | вентил | V 46.2 | 15 | 250 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
8 | 5060-02-LBA10-AA203 | Bularmex | вентил | V 46.2 | 50 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
9 | 5060-02-LBA10-AA204 | Sempell | вентил | VA 500 | 50 | 320 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
10 | 5060-02-LAB10-AA010 | econosto | шибър | N/A | 250 | 40 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
11 | 5060-02-LAB10-AA080 | Sempell | Възвратен клапан | KR 6044 | 200 | 320 | N/A | Ревизия | 1 |  | 0
12 | 5060-02-LAB10-AA081 | Sempell | шибър | GA 251 | 150 | 320 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
13 | 5060-02-LAB10-AA085 | Sempell | шибър | GA 251 | 150 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
14 | 5060-02-LAB10-AA086 | Sempell | шибър | GA 251 | 150 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
15 | 5060-02-LAB10-AA202 | HP valves | вентил | N/A | 50 | 100 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
16 | 5060-02-LAB10-AA210 | HP valves | вентил | N/A | 40 | 100 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
17 | 5060-02-LAB10-AA230 | HP valves | вентил | N/A | 40 | 100 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
18 | 5060-02-LAB10-AA235 | HP valves | вентил | N/A | 20 | 100 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
19 | 5060-02-LAB10-AA240 | HP valves | вентил | N/A | 40 | 100 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
20 | 5060-02-LAB20-AA001 | Sempell | шибър | GA 251 | 150 | 320 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
21 | 5060-02-LAB20-AA080 | Sempell | Възвратен клапан | KR 6044 | 200 | 320 | N/A | Ревизия | 1 |  | 0
22 | 5060-02-LAB20-AA081 | Sempell | шибър | GA 251 | 150 | 320 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
23 | 5060-02-LAB20-AA201 | HP valves | вентил | N/A | 50 | 100 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
24 | 5060-02-LAB20-AA240 | HP valves | вентил | N/A | 40 | 100 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
25 | 5060-02-LAB30-AA001 | Sempell | шибър | GA 251 | 150 | 320 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
26 | 5060-02-LAB30-AA010 | econosto | шибър | N/A | 250 | 40 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
27 | 5060-02-LAB30-AA080 | Sempell | Възвратен клапан | KR 400 | 200 | 320 | N/A | Ревизия | 1 |  | 0
28 | 5060-02-LAB30-AA081 | Sempell | шибър | GA 251 | 150 | 320 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
29 | 5060-02-LAB30-AA201 | HP valves | вентил | N/A | 50 | 100 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
30 | 5060-02-LAB30-AA202 | HP valves | вентил | N/A | 50 | 100 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
31 | 5060-02-LAB30-AA210 | HP valves | вентил | N/A | 40 | 100 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
32 | 5060-02-LAB30-AA230 | HP valves | вентил | N/A | 40 | 100 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
33 | 5060-02-LAB30-AA235 | HP valves | вентил | N/A | 20 | 100 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
34 | 5060-02-LAB30-AA240 | HP valves | вентил | N/A | 40 | 100 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
35 | 5060-02-LAB40-AA001 | Sempell | шибър | GA 251 | 300 | 320 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
36 | 5060-02-LAB40-AA001-A | Sempell | вентил | VA 500 | 25 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
37 | 5060-02-LAB40-AA002 | Copes vulcan | Регулатор | SD | 300 | 320 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
38 | 5060-02-LAB40-AA003 | Sempell | шибър | GA 251 | 300 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
39 | 5060-02-LAB40-AA003-A | Sempell | вентил | VA 500 | 25 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
40 | 5060-02-LAB40-AA011 | Sempell | шибър | GA 251 | 200 | 320 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
41 | 5060-02-LAB40-AA011-A | Sempell | вентил | VA 500 | 25 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
42 | 5060-02-LAB40-AA012 | Copes vulcan | Регулатор | SD | 200 | 320 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
43 | 5060-02-LAB40-AA013 | Sempell | шибър | GA 251 | 200 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
44 | 5060-02-LAB40-AA013-A | Sempell | вентил | VA 500 | 25 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
45 | 5060-02-LAB40-AA200 | HP valves | вентил | N/A | 40 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
46 | 5060-02-LAB40-AA201 | HP valves | вентил | N/A | 40 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
47 | 5060-02-LAB40-AA202 | HP valves | шибър | N/A | 40 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
48 | 5060-02-LAB40-AA204 | HP valves | шибър | N/A | 40 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
49 | 5060-02-LAB60-AA010 | Bularmex | вентил | V 46.2 | 40 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
50 | 5060-02-LAB60-AA011 | Bularmex | вентил | V 46.2 | 40 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
51 | 5060-02-LAB60-AA022 | CCI | Регулатор | N/A | 40 | 320 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
52 | 5060-02-LAB80-AA001 | Sempell | Възвратен клапан | KR 400 | 300 | 320 | N/A | Ревизия | 1 |  | 0
53 | 5060-02-LAB80-AA001-А | HP valves | вентил | N/A | 40 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
54 | 5060-02-LAB80-AA202 | HP valves | вентил | N/A | 40 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
55 | 5060-02-LAB80-AA203 | HP valves | вентил | N/A | 40 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
56 | 5060-02-LAB80-AA204 | HP valves | вентил | N/A | 40 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
57 | 5060-02-LAC10-AA201 | econosto | вентил | N/A | 40 | 100 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
58 | 5060-02-LAC20-AA201 | econosto | вентил | N/A | 40 | 100 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
59 | 5060-02-LAC30-AA201 | econosto | вентил | N/A | 40 | 100 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
60 | 5060-02-LAE10-AA202 | KSB | вентил | N/A | 100 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
61 | 5060-02-LAF10-AA002 | econosto | шибър | N/A | 80 | 160 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
62 | 5060-02-LAF10-AA210 | HP valves | вентил | N/A | 20 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
63 | 5060-02-LAF10-AA220 | HP valves | вентил | N/A | 20 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
64 | 5060-02-LAF20-AA002 | econosto | шибър | N/A | 80 | 160 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
65 | 5060-02-LBC10-AA010 | Adams | Възвратен клапан | SCV | 700 | 100 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
66 | 5060-02-LBG70-AA002 | LDM | Регулатор | RV 222 | 200 | 40 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
67 | 5060-02-LBQ60-AA010 | Adams | Възвратен клапан | SCV | 250 | 40 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
68 | 5060-02-LBQ60-AA020 | Adams | Възвратен клапан | SCV | 250 | 40 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
69 | 5060-02-LBS30-AA010 | Adams | Възвратен клапан | SCV | 600 | 10 | N/A | Ревизия | 1 |  | 0
70 | 5060-02-LBS40-AA010 | Adams | Възвратен клапан | SCV | 400 | 16 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
71 | 5060-02-LBS50-AA010 | Adams | Възвратен клапан | SCV | 350 | 40 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
72 | 5060-02-LBS50-AA020 | Adams | Възвратен клапан | SCV | 350 | 40 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
73 | 5060-02-LCH60-AA001 | Copes vulcan | Регулатор | SD | 200 | 40 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
74 | 5060-02-LCH72-AA001 | Copes vulcan | Регулатор | SD | 200 | 100 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
77 | 5060-02-MAL20-AA011 | KSB | вентил | Nori500ZHSV | 25 | 320 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
78 | 5060-02-MAL40-AA021 | KSB | вентил | Nori500ZHSV | 25 | 320 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
79 | 5060-02-MAL40-AA031 | KSB | вентил | Nori500ZHSV | 25 | 320 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
80 | 5060-02-MAL50-AA011 | KSB | вентил | Nori500ZHSV | 25 | 320 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
81 | 5060-02-MAL81-AA011 | KSB | вентил | Nori500ZHSV | 25 | 320 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
82 | 5060-02-MAL81-AA065 | KSB | вентил | Nori500ZHSV | 25 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
83 | 5060-02-MAL81-AA066 | KSB | вентил | Nori500ZHSV | 25 | 320 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
84 | 5060-02-MAW10-AA011 | Copes vulcan | Регулатор | SD | 80 | 100 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
85 | 5060-02-QUL14-AA001 | HP valves | вентил | N/A | 15 | 400 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
86 | 5060-02-QUL14-AA002 | HP valves | вентил | N/A | 15 | 400 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
87 | 5060-02-QUL16-AA001 | HP valves | вентил | N/A | 15 | 400 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
88 | 5060-02-QUL40-AA001 | HP valves | вентил | N/A | 15 | 400 | ръчно | Ревизия | 1 |  | 0
89 | 5060-02-MAL81-AA015 | Gestra | кондензно гърне | BK 212 | 20 | 320 | N/A | Ревизия | 1 |  | 0
90 | 5060-02-MAL40-AA011 | KSB | вентил | Nori500ZHSV | 25 | 320 | пневматично | Ревизия | 1 |  | 0
91 | 5060-02-LAB10-AA081-A | Sempell | вентил | VA 500 | 25 | 320 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
92 | 5060-02-LAB20-AA081-A | Sempell | вентил | VA 500 | 25 | 320 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
93 | 5060-02-LAB30-AA081-A | Sempell | вентил | VA 500 | 25 | 320 | електрическо | Ревизия | 1 |  | 0
94 | 02GHC12AA025 | SARASIN | предпазен клапан | P12D1330A-D-VMMZ | 25 | 9 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
95 | 02HBK50AA006 |  | предпазен клапан | N/A | 50 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
96 | 02LAB10AA220 | SARASIN | предпазен клапан | P12E2330A-D-VMMZ | 25 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
97 | 02LAB20AA220 | SARASIN | предпазен клапан | P12E2330A-D-VMMZ | 25 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
98 | 02LAB30AA220 | SARASIN | предпазен клапан | P12E2330A-D-VMMZ | 25 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
99 | 02LBG01AA010 | SARASIN | предпазен клапан | P89T3450A-D-VMMZ | 200 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
100 | 02LBG02AA010 | SARASIN | предпазен клапан | P89T3450A-D-VMMZ | 200 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
101 | 02LCA01AA010 | SARASIN | предпазен клапан | P12E1330A-D-VMMZ | 40 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
102 | 02LCA02AA010 | SARASIN | предпазен клапан | P12E1330A-D-VMMZ | 40 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
103 | 02LCA20AA012 | SARASIN | предпазен клапан | P12D2330A-D-VMMZ | 25 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
104 | 02LCA51AA010 | SARASIN | предпазен клапан | P23H2330A-D-VMMZ | 50 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
105 | 02LCH60AA203 | SARASIN | предпазен клапан | P46P2330A-D-VMMZ | 100 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
106 | 02LCH72AA203 | SARASIN | предпазен клапан | P46M3330A-D-VMMZ | 100 | 100 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
107 | 02LCJ22AA010 | SARASIN | предпазен клапан | P12D1330A-D-VMM | 25 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
108 | 02LCJ42AA002 | SARASIN | предпазен клапан | P12D1330A-D-VMM | 25 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
109 | 02LCL02AA001 | SEMPELL | предпазен клапан | SO 039H | 50 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
110 | 02MAJ20AA615 | LESER | предпазен клапан | N/A | 20 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
111 | 02MAJ30AA615 | LESER | предпазен клапан | N/A | 20 | 40 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
112 | 02MAV22DP081 | WEIR | предпазен клапан | N/A | 20 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
113 | 02MAV22DP082 | WEIR | предпазен клапан | N/A | 20 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
114 | 02MKG40AA011 | LESER | предпазен клапан | N/A | 25 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
115 | 02MKG44AA011 | NIEZGODKA | предпазен клапан | N/A | 20 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
116 | 02MKG62AA011 | LESER | предпазен клапан | N/A | 20 | 320 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
117 | 02MKG62AA012 | NIEZGODKA | предпазен клапан | N/A | 10 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
118 | 02MKG63AA011 | NIEZGODKA | предпазен клапан | N/A | 20 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
119 | 02PCB21AA045 | SARASIN | предпазен клапан | P12E1330A-D-VMM | 25 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
120 | 02PCB22AA045 | SARASIN | предпазен клапан | P12E1330A-D-VMM | 25 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
121 | 02PGM11AA211 | WEIR | предпазен клапан | N/A | 10 | 16 | пружина | Ревизия | 1 |  | 0
ОБЩО:
№ | Описание | [7 empty] | Прогнозно Количество /ч.ч./ | Ед.цена BGN | Стойност BGN
Допълнителен труд за ремонтни дейности
1 | Технически ръководител | [7 empty] | 32 |  | 0
2 | Монтьор | [7 empty] | 1760 |  | 0
3 | Стругар | [7 empty] | 64 |  | 0
4 | Фрезис | [7 empty] | 65 |  | 0
5 | Машинист на мостови и козлови кранове I степен | [7 empty] | 32 |  | 0
6 | Мотокарист | [7 empty] | 32 |  | 0
7 | Ел. Заварчик тръби | [7 empty] | 114 |  | 0
8 | Ел. Заварчик листов материал | [7 empty] | 64 |  | 0
| ОБЩО: | [7 empty] | 0
Забележки: | 1.За коректно попълване на количествената сметка моля попълнете само жълтите полета. 2.Посочените цени да се попълват без ДДС. 3.Посочените количества са ориентиривъчни. 4.Плащането по договора ще се извърши на база доказани количества.