|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕГИСТЪР** | | | | | | | | |
| на  тръбопроводи регистрирани от РО "ИДТН” гр.Стара Загора | | | | | | | | |
| № | Рег.  № | Дата  на  регистрация  ПТП | Наименование, тип, технически характеристики и параметри | Заводски № | Година на произ водство - | Собственик отдел Ползвател | Местонахождение,  точен адрес | Забележка |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Сз ТП 0259 | 16.09.2010 | **DN250/325мм;L=159.8м.**  **Рр=17.6;МРа; Тр=540º С**  **G= 31046 кг.А LSTOM PSSA**  **Франция** | 01LBA  прег.пара | 2010 | Отдел”ЕП” | Сграда№3  Блок№1 | **01LBA11BR010; 01LBA12BR010;**  **01LBA21BR010;**  **01LBA22BR010;**  **01LBA60BR010;**  **01LBA61BR010;**  **01LBA62BR010;** |
| 2 | Сз ТП 0260 | 06.12.2010 | **DN250/325мм;L=159.8м.**  **Рр=17.6;МРа; Тр=540º С**  **G= 31046 кг. А LSTOM PSSA**  **Франция** | 02LBA  прег.пара | 2010 | Отдел”ЕП” | Сграда№3  Блок №2 | **02LBA11BR010; 02LBA12BR010;**  **02LBA60BR010;** |