|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕГИСТЪР** | | | | | | | | |
| на  котли високо налягане енергиен и промишлен тип ,регистрирани отРО "ИДТН "Стара Загора | | | | | | | | |
| № | Рег.  № | Дата  на  регистрация ПТП | Наименование, тип, технически характеристики и параметри | Заводски № | Година на произ -водство | Собственик отдел Ползвател | Местонахож дение,  точен адрес | Забележка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Сз ПК 0409 | 15.10.2010 | **ALSTOM PS** Q=1014т/ч;  Рр=17.6;МРа;Т=544ºС; | 922 | 2009 | Отдел”ЕП” | Сграда№3 | Блок №1 |
| 2 | Сз ПК 0413 | 13.12.2010 | **ALSTOM PS** Q=1014т/ч;  Рр=17.6;МРа;Т=544ºС; | 923 | 2010 | Отдел”ЕП” | Сграда№3 | Блок №2 |
| 3 | Сз ПК 0407 | 27.10.2010 | **LOOS.I**;Q=47.5т/ч;Рр=1.8МР;  Т=210ºС;ZRF 50 000 №1 | 102765 | 2007 | Отдел”ЕП” | Сграда№17 | 09QHA10AG001 |
| 4 | Сз ПК 0408 | 27.10.2010 | **LOOS.I**;Q=47.5т/ч;Рр=1.8МР;  Т=210ºС;ZRF 50 000 №2 | 102766 | 2007 | Отдел”ЕП” | Сграда№17 | 09QHA20AG001 |