## BoQ R0
Приложение 1 |  | Документ № МЕ1-MP-TRS-0090-A1
Услуги по ремонт на система Пепелоизвозване
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Описание | Мерна единица | Прогнозно Количество | Ед.цена BGN | Стойност BGN
|  | . | . | . | .
1 | Инспекция и настройка на пепелна клапа | бр. | 96 |  | 0
2 | Ремонт на пепелна клапа | бр. | 40 |  | 0
3 | Инспекция и настройка на трипътен вентил | бр. | 48 |  | 0
4 | Ремонт на трипътен вентил. | бр. | 28 |  | 0
5 | Инспекция или раздвижване на ножов шибър, ръчен или автоматичен. | бр. | 32 |  | 0
6 | Ремонт на ножов шибър, ръчен или автоматичен. | бр. | 4 |  | 0
7 | Подмяна на арматура, клапи тип сферични и бътерфлай, с размери от 1“ до 10“. | бр. | 8 |  | 0
8 | Инспекция или частично разглобяване на стоманени, чугунени или базалтирани тръби и фитинги. | м. | 96 |  | 0
9 | Подмяна или ремонт на стоманени, чугунени или базалтирани тръби и фитинги. | м. | 48 |  | 0
10 | Подмяна или ремонт на пневматични цилиндри, бутални и осеви, за автоматизирано управление на разнородна арматура. | бр. | 74 |  | 0
11 | Ремонт на въздуходувни агрегати | бр. | 3 |  | 0
12 | Подмяна на лагери, уплътнения, ремъци и др. при възстановяване на винтови двойки) тип Екселсиор 300 kW. | бр. | 3 |  | 0
13 | Допълнителни услуги по ремонт (при нужда) | ч.ч | 1000 |  | 0
| ОБЩО: |  | 0
Забележки: | 1.За коректно попълване на количествената сметка моля попълнете само жълтите полета. 2.Посочените цени да се попълват без ДДС. 3.Посочените количества са ориентиривъчни. 4.Плащането по договора ще се извърши на база доказани количества.