## BoQ R0
ОБРАЗЕЦ
............................................................................................................................................
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
към Оферта за участие в публично състезание с предмет: “Ремонт на подови покрития в Сграда 52 - ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I"
Забележки: | 1. Единичната цена на всяка позиция от Количествената сметка, описана долу, обхваща всички допълнителни дейности, труд, инцидентни разходи, транспорт, посещение на обекта и измервания според техническата спецификация и проектната документация, необходими за завършването на Работите, дори ако това не е изрично посочено в пълното описание. 2. Цените и ставките включват всички приложими държавни и местни данъци, налози, издръжка на персонала, които са в сила в България към датата на настоящото споразумение, освен Данък Добавена Стойност, който трябва да бъде добавен във фактурите съгласно действащите наредби към датата на фактуриране. 3. АКЗ да се разбира антикорозионна защита. 4. Предвидените площи за почистване и възстановяване на АКЗ, в действителност може да се окаже различна от предписаната в количествената сметка в зависимост от съсътоянието на елементите и начина на изпълнение. 5. За демонтираните пaрапети, трябва да се вземе мярка от място за разстоянията между вертикалните им елементи и местоположението на новите L - профили, да се съобрази с тях. 6. За коректно попълване на количествената сметка, моля попълнете само жълтите полета.
№ | Описание | Забележки | Чертежи за връзка от Работен проект - Приложение 2 | Мерна единица | Количество | Предложена цена при изпълнение през 2019 г. |  | Предложена цена при изпълнение през 2020 г. |  | Предложена цена при изпълнение през 2021 г.
[6 empty] | Ед.цена BGN | Стойност, BGN | Ед.цена BGN | Стойност, BGN | Ед.цена BGN | Стойност, BGN
1 | СМР на Подова конструкция на кота +22.525 метра |  |  | . | . | . | . | . | . | . | .
1.1 | Рифелова ламарина за демонтаж (премахване) | контур за обработка 316 m | S-1402 | m2 | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | Почистване и обработка на рифеловата ламарина, която се запазва (върху фланшовете на гредите и в зоните недостъпни за демонтаж) | Да се съобрази с условията на обекта | S-1402 | m2 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 | Почистване на АКЗ от съществуващите елементи в зоните на изпълнение на заваръчни шевове за новите стоманени елементи | Да се съобрази с условията на обекта | S-1403-1 | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Демонтаж на съществуващи парапети | Да се демонтират внимателно, без да се повредят | S-1440 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 | Производство, доставка и монтаж на нова стоманена конструкция | S235 J0 | S-1403-1 S-1403-2 | kg | 3976 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Производство, доставка и монтаж на допълнителни нови елементи за парапети | S235 J0 | S-1440 | kg | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.7 | Възстановяване на АКЗ на съществуващите зони рифелова ламарина и около възлите на новите стоманени елементи | Съгласно предписанията | S-1403-1 | m2 | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.8 | Производство, доставка и монтаж на горещо-поцинковани стоманени решетъчни скари включително закрепващи елементи | Lichtgitter SP 340-34/38-3 | S-1440 S-1441-1 до 4 | kg | 7768 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.9 | Почистване и възстановяване на АКЗ в повредените зони на съществуващите стоманени парапети | Съгласно предписанията |  | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.10 | Повторен монтаж на съществуващи парапети | След репариране на компрометираните зони | S-1440 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.11 | Мобилизация и демобилизация за кота +22.525 м | . | . | Обща цена | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.12 | Почистване на строителната площадка включително натоварване и складиране на металните отпадъци до определена площадка на обекта на Възложителя за кота +22.525 м | . | . | Обща цена | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.13 | Изготвяне на екзекутивна документация за кота + 22.525 м | . | . | Обща цена | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
. | Общо СМР на Подова конструкция на кота +22.525 метра |  |  | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0
2 | СМР на Подова конструкция на кота +18.025 метра |  |  | . | . | . | . | . | . | . | .
2.1 | Рифелова ламарина за демонтаж (премахване) | контур за обработка 319 m | S-1302 | m2 | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 | Почистване и обработка на рифеловата ламарина, която се запазва (върху фланшовете на гредите и в зоните недостъпни за демонтаж) | Да се съобрази с условията на обекта | S-1302 | m2 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 | Почистване на АКЗ от съществуващите елементи в зоните на изпълнение на заваръчни шевове за новите стоманени елементи | Да се съобрази с условията на обекта | S-1303-1 | m2 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Демонтаж на съществуващи парапети | Да се демонтират внимателно, без да се повредят | S-1340 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5 | Производство, доставка и монтаж на нова стоманена конструкция | S235 J0 | S-1303-1 S-1303-2 | kg | 3480 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6 | Производство, доставка и монтаж на допълнителни нови елементи за парапети | S235 J0 | S-1340 | kg | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.7 | Възстановяване на АКЗ на съществуващите зони рифелова ламарина и около възлите на новите стоманени елементи | Съгласно предписанията | S-1303-1 | m2 | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8 | Производство, доставка и монтаж на горещо-поцинковани стоманени решетъчни скари включително закрепващи елементи | Lichtgitter SP 340-34/38-3 | S-1340 S-1341-1 до 4 | kg | 6781 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.9 | Почистване и възстановяване на АКЗ в повредените зони на съществуващите стоманени парапети | Съгласно предписанията |  | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.10 | Повторен монтаж на съществуващи парапети | След репариране на компрометираните зони | S-1340 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.11 | Мобилизация и демобилизация за кота +18.025 м | . | . | Обща цена | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.12 | Почистване на строителната площадка включително натоварване и складиране на металните отпадъци до определена площадка на обекта на Възложителя за кота +18.025 м | . | . | Обща цена | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.13 | Изготвяне на екзекутивна документация за кота + 18.025 м | . | . | Обща цена | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Общо СМР на Подова конструкция на кота +18.025 метра |  |  | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0
3 | СМР на Подова конструкция на кота +15.025 метра |  |  | . | . | . | . | . | . | . | .
3.1 | Рифелова ламарина за демонтаж (премахване) | контур за обработка 485 m | S-1202 | m2 | 298 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2 | Почистване и обработка на рифеловата ламарина, която се запазва (върху фланшовете на гредите и в зоните недостъпни за демонтаж) | Да се съобрази с условиата на обекта | S-1202 | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3 | Почистване на АКЗ от съществуващите елементи в зоните на изпълнение на заваръчни шевове за новите стоманени елементи | Да се съобрази с условиата на обекта | S-1203-1 | m2 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.4 | Демонтаж на съществуващи парапети | Да се демонтират внимателно, без да се повредят | S-1240 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.5 | Производство, доставка и монтаж на нова стоманена конструкция | S235 J0 | S-1203-1 S-1203-2 | kg | 6537 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.6 | Производство, доставка и монтаж на допълнителни нови елементи за парапети | S235 J0 | S-1240 | kg | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.7 | Възстановяване на АКЗ на съществуващите зони рифелова ламарина и около възлите на новите стоманени елементи | Съгласно предписанията | S-1203-1 | m2 | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.8 | Производство, доставка и монтаж на горещо-поцинковани стоманени решетъчни скари включително закрепващи елементи | Lichtgitter SP 440-34/38-4 | S-1240 S-1241-1 до 7 | kg | 17514 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.9 | Почистване и възстановяване на АКЗ в повредените зони на съществуващите стоманени парапети | Съгласно предписанията | - | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.10 | Повторен монтаж на съществуващи парапети | След репариране на комптрометираните зони | S-1240 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.11 | Мобилизация и демобилизация за кота +15.025 м | . | . | Обща цена | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.12 | Почистване на строителната площадка включително натоварване и складиране на металните отпадъци до определена площадка на обекта на Възложителя за кота +15.025 м | . | . | Обща цена | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.13 | Изготвяне на екзекутивна документация за кота + 15.025 м | . | . | Обща цена | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
. | Общо СМР на Подова конструкция на кота +15.025 метра |  |  | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0
4 | СМР на Подова конструкция на кота +11.650 метра |  |  | . | . | . | . | . | . | . | .
4.1 | Рифелова ламарина за демонтаж (премахване) | контур за обработка 674 m | S-1102 | m2 | 384 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 | Почистване и обработка на рифеловата ламарина, която се запазва (върху фланшовете на гредите и в зоните недостъпни за демонтаж) | Да се съобрази с условиата на обекта | S-1102 | m2 | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | Почистване на АКЗ от съществуващите елементи в зоните на изпълнение на заваръчни шевове за новите стоманени елементи | Да се съобрази с условиата на обекта | S-1103-1 | m2 | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.4 | Демонтаж на съществуващи парапети | Да се демонтират внимателно, без да се повредят | S-1140 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.5 | Производство, доставка и монтаж на нова стоманена конструкция | S235 J0 | S-1103-1 S-1103-2 | kg | 6622 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.6 | Производство, доставка и монтаж на допълнителни нови елементи за парапети | S235 J0 | S-1140 | kg | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.7 | Възстановяване на АКЗ на съществуващите зони рифелова ламарина и около възлите на новите стоманени елементи | Съгласно предписанията | S-1103-1 | m2 | 248 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.8 | Производство, доставка и монтаж на горещо-поцинковани стоманени решетъчни скари включително закрепващи елементи | Lichtgitter SP 440-34/38-4 | S-1140 S-1141-1 до 5 | kg | 22246 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.9 | Почистване и възстановяване на АКЗ в повредените зони на съществуващите стоманени парапети | Съгласно предписанията | - | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.10 | Повторен монтаж на съществуващи парапети | След репариране на комптрометираните зони | S-1140 | m' | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.11 | Мобилизация и демобилизация за кота +11.650 м | . | . | Обща цена | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.12 | Почистване на строителната площадка включително натоварване и складиране на металните отпадъци до определена площадка на обекта на Възложителя за кота +11.650 м | . | . | Обща цена | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.13 | Изготвяне на екзекутивна документация за кота + 11.650 м | . | . | Обща цена | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Общо СМР на Подова конструкция на кота +11.650 метра |  |  | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0
5 | СМР на Подова конструкция на кота +4.895 метра |  |  | . | . | . | . | . | . | . | .
5.1 | Рифелова ламарина за демонтаж (премахване) | контур за обработка 365 m | S-1002 | m2 | 166 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | Почистване и обработка на рифеловата ламарина, която се запазва (върху фланшовете на гредите и в зоните недостъпни за демонтаж) | Да се съобрази с условиата на обекта | S-1002 | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Почистване на АКЗ от съществуващите елементи в зоните на изпълнение на заваръчни шевове за новите стоманени елементи | Да се съобрази с условиата на обекта | S-1003-1 | m2 | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.4 | Демонтаж на съществуващи парапети | - | S-1040 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.5 | Производство, доставка и монтаж на нова стоманена конструкция | S235 J0 | S-1003-1 S-1003-2 | kg | 2710 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.6 | Производство, доставка и монтаж на допълнителни нови елементи за парапети | S235 J0 | S-1040 | kg | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.7 | Възстановяване на АКЗ на съществуващите зони рифелова ламарина и около възлите на новите стоманени елементи | Съгласно предписанията | S-1003-1 | m2 | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.8 | Производство, доставка и монтаж на горещо-поцинковани стоманени решетъчни скари включително закрепващи елементи | Lichtgitter SP 340-34/38-3 | S-1040 S-1041-1 до 5 | kg | 9063 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.9 | Почистване и възстановяване на АКЗ в повредените зони на съществуващите стоманени парапети | Съгласно предписанията | - | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.10 | Повторен монтаж на съществуващи парапети | След репариране на комптрометираните зони | S-1040 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.11 | Мобилизация и демобилизация за кота +4.895 м | . | . | Обща цена | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.12 | Почистване на строителната площадка включително натоварване и складиране на металните отпадъци до определена площадка на обекта на Възложителя за кота +4.895 м | . | . | Обща цена | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.13 | Изготвяне на екзекутивна документация за кота + 4.895 м | . | . | Обща цена | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
. | Общо СМР на Подова конструкция на кота +4.895 метра |  |  | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0
6 | СМР на Подова конструкция на кота +1.705/2.270 метра |  |  | . | . | . | . | . | . | . | .
6.1 | Рифелова ламарина за демонтаж (премахване) | контур за обработка 365 m | S-1012 | m2 | 227 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2 | Почистване и обработка на рифеловата ламарина, която се запазва (върху фланшовете на гредите и в зоните недостъпни за демонтаж) | Да се съобрази с условиата на обекта | S-1012 | m2 | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.3 | Почистване на АКЗ от съществуващите елементи в зоните на изпълнение на заваръчни шевове за новите стоманени елементи | Да се съобрази с условиата на обекта | S-1013 | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.4 | Демонтаж на съществуващи парапети | Да се демонтират внимателно, без да се повредят | S-1050 | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.5 | Производство, доставка и монтаж на нова стоманена конструкция | S235 J0 | S-1013 | kg | 2408 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.6 | Производство, доставка и монтаж на допълнителни нови елементи за парапети | S235 J0 | S-1050 | kg | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.7 | Възстановяване на АКЗ на съществуващите зони рифелова ламарина и около възлите на новите стоманени елементи | Съгласно предписанията | S-1013 | m2 | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.8 | Производство, доставка и монтаж на горещо-поцинковани стоманени решетъчни скари включително закрепващи елементи | Lichtgitter SP 340-34/38-3 | S-1050 S-1051-1 до 5 | kg | 12265 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.9 | Почистване и възстановяване на АКЗ в повредените зони на съществуващите стоманени парапети | Съгласно предписанията | - | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.10 | Повторен монтаж на съществуващи парапети | След репариране на комптрометираните зони | S-1050 | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.11 | Мобилизация и демобилизация за кота +1.705/2.270 м | . | . | Обща цена | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.12 | Почистване на строителната площадка включително натоварване и складиране на металните отпадъци до определена площадка на обекта на Възложителя за кота +1.705/2.270 м | . | . | Обща цена | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.13 | Изготвяне на екзекутивна документация за кота +1.705/2.270 м | . | . | Обща цена | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Общо СМР на Подова конструкция на кота +1.705/2.270 метра |  |  | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0
| ОБЩО | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Средно аритметична стойност от общите цени, предложени за трите години ((Обща цена при изпълнение на всички коти през 2019 г.+Обща цена при изпълнение на всички коти през 2020 г.+Обща цена при изпълнение на всички коти през 2021 г./3) | [7 empty] | 0
| Непредвидени разходи | [5 empty] | 200000
Забележки: | 1.За коректно попълване на количествената сметка, моля попълнете само жълтите полета. 2.Посочените цени да се попълват без ДДС. 3.Класирането на участниците ще се извърши по най-ниска средно аритметична стойност от общите цени, предложени за трите години.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)