## BoQ R0
Приложение 1 |  |  | Документ № МЕ1-MP-TRM-0074-А1
Доставка резервни части за резервни части за система летяща пепел
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Забележки:
№ | Описание | Мат. Номер | Мерна единица | Количество | Ед.цена BGN | Стойност BGN
1 | Нож за ножов шибър | 10.310.276 | бр. | 2 |  | 0
2 | Легло на ножов шибър, чугун - витон | 10.315.358 | бр. | 4 |  | 0
3 | Компенсатор, текстил - метал | 10.315.477 | бр. | 6 |  | 0
4 | Графитна втулка, с метална обшивка | 10.315.478 | бр. | 118 |  | 0
5 | Упорен лагер, графитен | 10.315.479 | бр. | 106 |  | 0
6 | Сферичен клапан DN65 (2 1/2"), резбови NPT | 10.315.492 | бр. | 6 |  | 0
7 | Ремонтен набор за трипътен клапан | 10.315.493 | бр. | 38 |  | 0
8 | Вал на пепелна клапа | 10.315.496 | бр. | 112 |  | 0
9 | Фиксиращ пръстен | 10.315.497 | бр. | 12 |  | 0
10 | Работен орган на клапа | 10.315.498 | бр. | 30 |  | 0
11 | Пружина за пепелна клапа | 10.315.499 | бр. | 6 |  | 0
12 | Легло на пепелна клапа | 10.315.500 | бр. | 30 |  | 0
13 | Ос | 10.315.503 | бр. | 8 |  | 0
14 | Пневматичен актуатор | 10.315.523 | бр. | 4 |  | 0
15 | Линзов компенсатор 12" | 10.317.034 | бр. | 6 |  | 0
16 | Вал на трипътен вентил | 10.317.372 | бр. | 12 |  | 0
17 | Тяло за графитна втулка на пепелна клапа | 10.319.603 | бр. | 6 |  | 0
18 | Маркуч за пясъкоструене DN65 (2 1/2") | 10.320.330 | бр. | 120 |  | 0
19 | Легло на трипътен клапан | 10.320.453 | бр. | 4 |  | 0
20 | Работен орган на трипътен клапан | 10.320.454 | бр. | 4 |  | 0
21 | Ремонтен набор за пневматичен цилиндър | 10.330.241 | бр. | 106 |  | 0
22 | Ремонтен набор UT 41 BUNA | 10.330.732 | бр. | 40 |  | 0
| ОБЩО: |  | . | 0
Забележки: | 1.За коректно попълване на количествената сметка моля попълнете само жълтите полета. 2.Посочените цени да се попълват без ДДС. 3.Посочените количества са ориентиривъчни.Точните количества ще се формират на база реални нужди на възложителя. 4.Плащането по договора ще се извърши на база доказани количества.