# Програма за корекционна обработка

# към техническо предложение за участие

# в процедура на договаряне с обявление с предмет: “Доставка на специализирани химикали“

# за обособена позиция 1 „Доставка на химикали за корекционна обработка на водните системи в ТЕЦ Ей И Ес – 3С Марица Изток 1“

# Предложените химикали и програмите за обработка за всяка една от водните системи трябва да са съобразени с процесите, конструктивните материали и качеството на водите, описани в Приложение 1 към техническата спецификация.

- Система за сурова вода

- Предотвратяване развитието на бактерии, гъби и водорасли и предотвратяване развитието на мида „Зебра“ в тръбната разводка между помпена станция за сурова вода и системата за предварителна очистка на сурова вода.

- Вид химикал:....................;

- Доза на химикала:...................... g/m³ (l/m³);

- Периодичност на третиране:................................. (например: непрекъснато; периодично – уточнява се периода, например веднъж на денонощие, седмица, месец или друг период; еднократно – уточнява се очаквания брой еднократни/шокови дозирания за година);

- Общо количество - ..................................за денонощие kg/24h (l/24h), за месец, за единична обработка, според периодичността на третиране;

- Прогнозна консумация за период от една година:..........................;

- Унищожаване на развити миди „Зебра“ и развити гъби и водорасли

- Вид химикал:....................;

- Доза на химикала g/m³:...................... (l/m³);

- Периодичност на третиране:................................. (например: непрекъснато; периодично – уточнява се периода, например веднъж на денонощие, седмица, месец или друг период; еднократно – уточнява се очаквания брой еднократни/шокови дозирания за година);

- Общо количество - ..................................за денонощие kg/24h (l/24h), за месец, за единична обработка, според периодичността на третиране;

- Прогнозна консумация за период от една година ..........................;

- Циркулационна охлаждаща система (ЦОС)

- Предотвратяване развитието на бактерии, гъби и водорасли и предотвратяване развитието на мида „Зебра“

- Вид химикал:....................;

- Доза на химикала:...................... g/m³ (l/m³);

- Периодичност на третиране:................................. (например: непрекъснато; периодично – уточнява се периода, например веднъж на денонощие, седмица, месец или друг период; еднократно – уточнява се очаквания брой еднократни/шокови дозирания за година);

- Общо количество - ..................................за денонощие kg/24h (l/24h), за месец, за единична обработка, според периодичността на третиране;

- Прогнозна консумация за период от една година:..........................;

- Унищожаване развити мида „Зебра“ и унищожаване развити гъби и водорасли

- Вид химикал:....................;

- Доза на химикала:...................... g/m³ (l/m³);

- Периодичност на третиране:................................. (например: непрекъснато; периодично – уточнява се периода, например веднъж на денонощие, седмица, месец или друг период; еднократно – уточнява се очаквания брой еднократни/шокови дозирания за година);

- Общо количество - за денонощие kg/24h (l/24h), за месец, за единична обработка, според периодичността на третиране;

- Прогнозна консумация за период от една година:..........................;

- Предотвратяване образуването на накип и отложения

- Вид химикал:....................;

- Доза на химикала:...................... g/m³ (l/m³);

- Периодичност на третиране:................................. (например: непрекъснато; периодично – уточнява се периода, например веднъж на денонощие, седмица, месец или друг период; еднократно – уточнява се очаквания брой еднократни/шокови дозирания за година);

- Общо количество - ..................................за денонощие kg/24h (l/24h), за месец, за единична обработка, според периодичността на третиране;

- Прогнозна консумация за период от една година:..........................;

- Предотвратяване развитието на корозия

- Вид химикал:....................;

- Доза на химикала:...................... g/m³ (l/m³);

- Периодичност на третиране:................................. (например: непрекъснато; периодично – уточнява се периода, например веднъж на денонощие, седмица, месец или друг период; еднократно – уточнява се очаквания брой еднократни/шокови дозирания за година);

- Общо количество - ..................................за денонощие kg/24h (l/24h), за месец, за единична обработка, според периодичността на третиране;

- Прогнозна консумация за период от една година:..........................;

- Система за сервизна вода

- Предотвратяване развитието на корозия

- Вид химикал:....................;

- Доза на химикала:...................... g/m³ (l/m³);

- Периодичност на третиране:................................. (например: непрекъснато; периодично – уточнява се периода, например веднъж на денонощие, седмица, месец или друг период; еднократно – уточнява се очаквания брой еднократни/шокови дозирания за година);

- Общо количество - ..................................за денонощие kg/24h (l/24h), за месец, за единична обработка, според периодичността на третиране;

- Прогнозна консумация за период от една година:..........................;

- Система за обратна осмоза

- Предотвратяване образуването на накип и отложения

- Вид химикал:....................;

- Доза на химикала:...................... g/m³ (l/m³);

- Периодичност на третиране:................................. (например: непрекъснато; периодично – уточнява се периода, например веднъж на денонощие, седмица, месец или друг период; еднократно – уточнява се очаквания брой еднократни/шокови дозирания за година);

- Общо количество - ..................................за денонощие kg/24h (l/24h), за месец, за единична обработка, според периодичността на третиране;

- Прогнозна консумация за период от една година:..........................;

- Централизирана система за отопление, вентилация и климатизация (ОВК)

- Унищожаване и предотвратяване развитието на бактерии, гъби и водорасли

- Вид химикал:....................;

- Доза на химикала:...................... g/m³ (l/m³);

- Периодичност на третиране:................................. (например: непрекъснато; периодично – уточнява се периода, например веднъж на денонощие, седмица, месец или друг период; еднократно – уточнява се очаквания брой еднократни/шокови дозирания за година);

- Общо количество - ..................................за денонощие kg/24h (l/24h), за месец, за единична обработка, според периодичността на третиране;

- Прогнозна консумация за период от една година:..........................;

- Предотвратяване развитието на корозия

- Вид химикал:....................;

- Доза на химикала:...................... g/m³ (l/m³);

- Периодичност на третиране:................................. (например: непрекъснато; периодично – уточнява се периода, например веднъж на денонощие, седмица, месец или друг период; еднократно – уточнява се очаквания брой еднократни/шокови дозирания за година);

- Общо количество - ..................................за денонощие kg/24h (l/24h), за месец, за единична обработка, според периодичността на третиране;

- Прогнозна консумация за период от една година:..........................;

- Показатели (количествени и качествени) за оценка на състоянието на контролираните системи по отношение на биологичното развитие, склонност към накипообразуване и корозия, периодичност на мониторинг и целеви стойности на тези показатели

- За система за сурова вода

- За циркулационна охлаждаща система (ЦОС)

- За система за сервизна вода

- За система за обратна осмоза

- За централизирана система за отопление, вентилация и климатизация (ОВК)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (дата)

______________________ (име и фамилия)

______________________ (длъжност на представляващия кандидата)

______________________ (наименование на кандидата)