Спецификация за доставка на кабели

| No | Наименование и тип | Сечение и жилност | Количество /м/ | Заб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Безхалогенен силов кабел с медни жила, неразпространяващ горенето , темп.околна среда до 70оС, N2XH | 4х4,0 | 320 | За двата блока |
|  | Гъвкав контролен кабел, PVC изолация, St стоманена оплетка, PVC обвивка, неразпространяване на горенето съгл. IEC 60332-1, OPVC-JZ | 6х1,0 | 350 | За двата блока |
|  | Гъвкав контролен кабел, PVC изолация, St стоманена оплетка, PVC обвивка, неразпространяване на горенето съгл. IEC 60332-1, OPVC-JZ | 24х1,0 | 50 | За двата блока |
|  | Гъвкава предпазна тръба 28,5 | 22,0х28,5 | 20 | За двата блока |