## BoQ (hidden)
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА И ДОГОВОРНА ЦЕНА
Име: | Име на количествената сметка
Забележки: | 1. Транспорт на материали от и до склада на възложителя за сметка на изпълнителя. 2. Разделно събиране на отпадъците както и транспортът им до указаните от Възложителя места за сметка на изпълнителя. 3. Възложителя е задължен да осигори камион за събиране и транспортиране на почистената шлака от строителния улей.
№ | Описание | Мерна единица | Количество | Ед.цена BGN | Стойност BGN
1 |  | . | . | . | .
1.1 | Мобилизация,дефектовка, взимане на материали от склад на възложителя | човеко/час | 400 |  | 0
1.2 | Отваряне и затваряне на люкове и тапи за отвори за тръби за скелета на котел зони Пещна камера, Нагревни повърхности и Газозаборни шахти с глави. | човеко/час | 360 |  | 0
1.3 | Почистване на шлак от Газозаборни глави и шахти. | човеко/час | 1296 |  | 0
1.4 | Монтаж и демонтаж скеле в Газозаборни шахти и глави. |  |  |  | 0
| Изграждане на скеле Газозаборни шахти и глави | m³ | 2760 |  | 0
| Изграждане на тапи коти: 10,45m, 22,5m и 37,75m | m² | 720 |  | 0
1.5 | Почистване на всички разширителни фуги и плътното им запълване с керамична вата | човеко/час | 1029 |  | 0
1.6 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон в Газозаборни шахти и глави чрез леене с вибриране,торкретиране при количества над 0,6 м3 на едно работно място, заедно с монтаж на нови анкери чрез заварка за стари или към метална конструкция. | m³ | 8 |  | 0
1.7 | Демонтаж и монтаж на огнеупорна зидария | m³ | 29 |  | 0
1.8 | Демонтаж и монтаж на пожароустойчива и изолационна зидария | m³ | 8 |  | 0
1.9 | Ремонт дефектни участъци огнеупорен бетон Газозаборни глави с възстановяване чрез подмазване или набиване с фосфатни бетони. | човеко/час | 1920 |  | 0
1.10 | Ремонт огнеупорен бетон врати на Мелещи вентилатори чрез демонтаж и подготовка на дефектни учяастъци, възстановяване чрез леене с водоразтворим или подмазване с фосфатни бетони, монтаж и демонтаж на скеле. | човеко/час | 1152 |  | 0
1.11 | Ремонт дефектни участъци огнеупорен бетон Пещна камера над Скара за доизгаряне, Среден бункер скара и Горивни уредби с възстановяване чрез подмазване и набиване с фосфатни бетони.Изкъртване и почистване на шлак от керемидки на Скара. | човеко/час | 864 |  | 0
1.12 | Почистване и връщане на останалите материали в склада,демобилизация | човеко/час | 320 |  | 0
1.13 | Монтаж укрепващи планки за огнеупорен бетон | брой | 6 |  | 0
. | ОБЩО: | . | 0

## BoQ (2) (hidden)
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА И ДОГОВОРНА ЦЕНА
Име: | Име на количествената сметка
Забележки: | 1. Транспорт на материали от и до склада на възложителя за сметка на изпълнителя. 2. Разделно събиране на отпадъците както и транспортът им до указаните от Възложителя места за сметка на изпълнителя. 3. Възложителя е задължен да осигори камион за събиране и транспортиране на почистената шлака от строителния улей.
№ | Описание | Мерна единица | Количество | Ед.цена BGN | Стойност BGN | Допълнителна информация
1 |  | . | . | . | .
1.1 | Мобилизация,дефектовка, взимане на материали от склад на възложителя | човеко/час | 400 |  | 0 | Мобилизация-8 човека х10 часа,взимане на материали спренасяне до местат за работа- 4 човек х 3 часа х 10 смени
1.2 | Отваряне и затваряне на люкове и тапи за отвори за тръби за скелета на котел зони Пещна камера, Нагревни повърхности и Газозаборни шахти с глави. | човеко/час | 360 |  | 0 | 8човека х20 ч. Х 2 блока
1.3 | Почистване на шлак от Газозаборни глави и шахти. | човеко/час | 1296 |  | 0 | 27 човека х 2 смени х 12 часа х2 блока
1.4 | Монтаж и демонтаж скеле в Газозаборни шахти и глави. |  |  |  | 0 | монтаж 2760м3- 12 шахти скеле,720м2-тапи,960ч.ч.-5 души демонтаж 2760м3- 12 шахти скеле,720м2-тапи,480ч.ч.-5 души- 12 шахти х 6000лв.=72000 лв.
| Изграждане на скеле Газозаборни шахти и глави | m³ | 2760 |  | 0
| Изграждане на тапи коти: 10,45m, 22,5m и 37,75m | m² | 720 |  | 0
1.5 | Почистване на всички разширителни фуги и плътното им запълване с керамична вата | човеко/час | 1029 |  | 0 | 1560м х 0.7 ч/ч.м =1092ч/ч
1.6 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон в Газозаборни шахти и глави чрез леене с вибриране,торкретиране при количества над 0,6 м3 на едно работно място, заедно с монтаж на нови анкери чрез заварка за стари или към метална конструкция. | m³ | 8 |  | 0 | Общо 5300 ч/ч
1.7 | Демонтаж и монтаж на огнеупорна зидария | m³ | 29 |  | 0
1.8 | Демонтаж и монтаж на пожароустойчива и изолационна зидария | m³ | 8 |  | 0
1.9 | Ремонт дефектни участъци огнеупорен бетон Газозаборни глави с възстановяване чрез подмазване или набиване с фосфатни бетони. | човеко/час | 1920 |  | 0 | 4 човека х 20 смени х 12 часа х 2 блока
1.10 | Ремонт огнеупорен бетон врати на Мелещи вентилатори чрез демонтаж и подготовка на дефектни учяастъци, възстановяване чрез леене с водоразтворим или подмазване с фосфатни бетони, монтаж и демонтаж на скеле. | човеко/час | 1152 |  | 0 | 6 човека х16 ч. Х 12 МВ
1.11 | Ремонт дефектни участъци огнеупорен бетон Пещна камера над Скара за доизгаряне, Среден бункер скара и Горивни уредби с възстановяване чрез подмазване и набиване с фосфатни бетони.Изкъртване и почистване на шлак от керемидки на Скара. | човеко/час | 864 |  | 0 | 6 човека х 6 смени х 12 часа х 2 блока
1.12 | Почистване и връщане на останалите материали в склада,демобилизация | човеко/час | 320 |  | 0 | 8човека х20 ч. Х 2 блока
1.13 | Монтаж укрепващи планки за огнеупорен бетон | брой | 6 |  | 0 | 48 ч/ч
. | ОБЩО: | . | 0

## BoQ var2
Приложение 1 |  | Документ № ME1-MP-TRS-176-А1
УСЛУГИ ПО ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Забележки: | 1. Транспорт на материали от и до склада на възложителя за сметка на изпълнителя. 2. Разделно събиране на отпадъците както и транспортът им до указаните от Възложителя места е задължение на Изпълнителя и е за негова сметка. 3. Възложителя е задължен да осигури камион за събиране и транспортиране на почистената шлака от строителния улей. 4. Дейностите в т.2 не се ограничават до написаните. 5. Изпълнителя трябва да посочи единична цена за човеко/час. 6. Отчитането се извършва на база брой хора с вложени реални човекочасове и на база извършен реален обем.
№ | Описание | Мерна единица | Количество | Единична стойност | Стойност BGN
1 | Дейности на обем | . | . |  | .
1.2 | Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон в Газозаборни шахти и глави чрез леене с вибриране,торкретиране при количества над 0,6 м3 на едно работно място, заедно с монтаж на нови анкери чрез заварка за стари или към метална конструкция. | m³ | 4 |  | 0
1.3 | Демонтаж и монтаж на огнеупорна зидария | m³ | 11 |  | 0
1.4 | Демонтаж и монтаж на пожароустойчива и изолационна зидария | m³ | 13 |  | 0
Общо дейности на обем: |  |  |  |  | 0
2 | Дейности на човеко часове
2.1 | Мобилизация,дефектовка, взимане на материали от склад на възложителя
2.2 | Отваряне и затваряне на люкове и тапи за отвори за тръби за скелета на котел зони Пещна камера, Нагревни повърхности и Газозаборни шахти с глави.
2.3 | Почистване на шлак от Газозаборни глави и шахти.
2.4 | Почистване на всички разширителни фуги и плътното им запълване с керамична вата
2.5 | Ремонт дефектни участъци огнеупорен бетон Газозаборни глави с възстановяване чрез подмазване или набиване с фосфатни бетони.
2.6 | Ремонт огнеупорен бетон врати на Мелещи вентилатори чрез демонтаж и подготовка на дефектни учяастъци, възстановяване чрез леене с водоразтворим или подмазване с фосфатни бетони, монтаж и демонтаж на скеле.
2.7 | Ремонт дефектни участъци огнеупорен бетон Пещна камера над Скара за доизгаряне, Среден бункер скара и Горивни уредби с възстановяване чрез подмазване и набиване с фосфатни бетони.Изкъртване и почистване на шлак от керемидки на Скара.
2.8 | Почистване и връщане на останалите материали в склада,демобилизация
| Общо предвидени човеко / часове за извършване на описаните в точка 2 дейности. | човеко/час | 6500 |  | 0
Общо за дейности на човекочас:
3 | Доставка на материали |  |  |  | 10000
. | ОБЩО: | . | 10000