## хидротестове
KKS | Производител | Тип | Модел | DN | PN | Задвижване | Вид на работната дейност
5060-01-HAC20-AA201 | KSB | Вентил | Nori 320 ZXSF | 80 | 320 | Ръчно | Ревизия
5060-01-HAD01-AA251 | KSB | Вентил | ZTS-D + PRV | 65 | 400 | Ръчно | Ревизия
5060-01-HAD01-AA253 | KSB | Вентил | Nori 320 ZXSV | 50 | 250 | Ръчно | Ревизия
5060-01-HAD01-AA255 | KSB | Вентил | Nori 320 ZXSV | 50 | 250 | Ръчно | Ревизия
5060-01-HAD01-AA401 | Arako | вентил | V 46.2 | 15 | 250 | ръчно | Ревизия
5060-01-HAD10-AA201 | KSB | Вентил | Nori 320 ZXSV | 50 | 320 | Ръчно | Ревизия
5060-01-HAD20-AA201 | KSB | Вентил | Nori320ZXSV | 50 | 320 | Ръчно | Ревизия
5060-01-HAD30-AA201 | KSB | Вентил | Nori320ZXSV | 50 | 320 | Ръчно | Ревизия
5060-01-HAD40-AA201 | KSB | Вентил | Nori 320 ZXSV | 50 | 320 | Ръчно | Ревизия
5060-01-HAD50-AA201 | ARAKO | Вентил | V46.3 | 65 | 250 | Ръчно | Ревизия
5060-01-HAD50-AA203 | KSB | Вентил | Nori 320 ZXSV | 50 | 320 | Ръчно | Ревизия
5060-01-HAH10-AA401 | ARAKO | Вентил | V46.2 | 15 | 250 | Ръчно | Ревизия
5060-01-HAH20-AA251 | KSB | Вентил | Nori 320 ZXSV | 40 | 320 | Ръчно | Ревизия
5060-01-HAH30-AA251 | KSB | Вентил | Nori 500 ZXSV | 32 | 500 | Ръчно | Ревизия
5060-01-HJM01-AA001 | Persta | Вентил | N/A | 100 | 40 | ръчно | ревизия
5060-01-LAA10-AA202 | HP valves | Вентил | N/A | 50 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-01-LAA10-AA302 | Hpvalves | Вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-01-LAA10-AA303 | Hpvalves | Вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-01-LAA10-AA304 | Hpvalves | Вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-01-LAA10-AA305 | Hpvalves | Вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-01-LAA10-AA306 | Hpvalves | Вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-01-LAA10-AA307 | Hpvalves | Вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-01-LAA10-AA320 | Hpvalves | Вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-01-LAA10-AA321 | Hpvalves | Вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-01-LAA10-AA322 | Hpvalves | Вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-01-LAA10-AA323 | Hpvalves | Вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-01-LAB10-AA210 | HP valves | Вентил | N/A | 40 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-01-LAB10-AA211 | HP valves | Вентил | N/A | 15 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-01-LAB20-AA210 | HP valves | Вентил | N/A | 40 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-01-LAB30-AA210 | HP valves | Вентил | N/A | 40 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-01-LAB40-AA200 | HP valves | Вентил | N/A | 40 | 320 | ръчно | Ревизия
5060-01-LAB40-AA202 | HP valves | Вентил | N/A | 40 | 320 | ръчно | Ревизия
5060-01-LAB40-AA204 | HP valves | Вентил | N/A | 40 | 320 | ръчно | Ревизия
5060-01-LAB65-AA201 | HP valves | шибър | N/A | 40 | 400 | ръчно | Ревизия
5060-01-LAB70-AA052 | Bularmex | Възвратен клапан | N/A | 50 | 320 | N/A | Ревизия
5060-01-LAB70-AA053 | Bularmex | Възвратен клапан | N/A | 50 | 320 | N/A | Ревизия
5060-01-LAB70-AA203 | HP valves | Шибър | N/A | 40 | 400 | ръчно | Ревизия
5060-01-LAB80-AA201 | HP valves | шибър | N/A | 40 | 400 | ръчно | Ревизия
5060-01-LAB80-AA203 | HP valves | Вентил | N/A | 40 | 320 | ръчно | Ревизия
5060-01-LBC20-AA012-A | Econosto | Вентил | N/A | 20 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-01-LBC20-AA022-A | Econosto | Вентил | N/A | 20 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-01-LBG01-AA202 | Hpvalves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-01-LBG30-AA202 | Hpvalves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-01-LBG60-AA251 | ari | вентил | N/A | 25 | 40 | ръчно | Ревизия
5060-01-LBG70-AA251 | ari | вентил | N/A | 25 | 40 | ръчно | Ревизия
5060-01-LCH21-AA201 | HP valves | Шибър | N/A | 25 | 400 | ръчно | Ревизия
5060-01-LCH60-AA201 | HP valves | шибър | N/A | 25 | 400 | ръчно | Ревизия
5060-01-LCH64-AA201 | HP valves | шибър | N/A | 25 | 400 | ръчно | Ревизия
5060-01-LCH70-AA201 | HP valves | Шибър | N/A | 25 | 400 | ръчно | Ревизия
5060-01-LCL02-AA002 | Arako | Обратен клапан | L30 | 65 | 25 | N/A | Ревизия
5060-01-LCL02-AA003 | Arako | шибър | S38 | 65 | 25 | ръчно | Ревизия
5060-01-LCN10-AA201 | ARI | вентил | N/A | 25 | 40 | ръчно | Ревизия
5060-01-LCN10-AA202 | ARI | вентил | N/A | 25 | 40 | ръчно | Ревизия
5060-01-LCN20-AA201 | ARI | вентил | N/A | 25 | 40 | ръчно | Ревизия
5060-01-LCN20-AA202 | ARI | вентил | N/A | 25 | 40 | ръчно | Ревизия
5060-01-QUL40-AA001 | HP valves | вентил | N/A | 15 | 400 | ръчно | Ревизия
5060-02-HJM01-AA001 | Persta | Вентил | N/A | 100 | 40 | ръчно | ревизия
5060-02-LAA10-AA202 | HP valves | вентил | N/A | 50 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-02-LAA10-AA302 | Hpvalves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-02-LAA10-AA303 | Hpvalves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-02-LAA10-AA304 | Hpvalves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-02-LAA10-AA305 | Hpvalves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-02-LAA10-AA306 | Hpvalves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-02-LAA10-AA307 | Hpvalves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-02-LAA10-AA320 | Hpvalves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-02-LAA10-AA321 | Hpvalves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-02-LAA10-AA322 | Hpvalves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-02-LAA10-AA323 | Hpvalves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | ревизия
5060-02-LAB10-AA210 | HP valves | вентил | N/A | 40 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-02-LAB10-AA211 | HP valves | вентил | N/A | 15 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-02-LAB20-AA210 | HP valves | вентил | N/A | 40 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-02-LAB30-AA210 | HP valves | вентил | N/A | 40 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-02-LBC20-AA012-A | Econosto | Вентил | N/A | 20 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-02-LBC20-AA022-A | Econosto | Вентил | N/A | 20 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-02-LBG01-AA202 | Hpvalves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-02-LBG30-AA202 | Hpvalves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-02-LCL02-AA002 | Arako | обратен клапан | L30 | 65 | 25 | N/A | Ревизия
5060-02-LCL02-AA003 | Arako | шибър | S38 | 65 | 25 | ръчно | Ревизия
5060-02-LCN10-AA201 | ARI | вентил | N/A | 25 | 40 | ръчно | Ревизия
5060-02-LCN10-AA202 | ARI | вентил | N/A | 25 | 40 | ръчно | Ревизия
5060-02-LCN20-AA201 | ARI | вентил | N/A | 25 | 40 | ръчно | Ревизия
5060-02-LCN20-AA202 | ARI | вентил | N/A | 25 | 40 | ръчно | Ревизия
5060-09-LBG31-AA200 | Hpvalves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-09-LBG31-AA201 | Hpvalves | вентил | N/A | 40 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-09-LBG31-AA202 | Hpvalves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-09-LBG31-AA212 | Hpvalves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-09-LBG55-AA201 | Hpvalves | вентил | N/A | 40 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-09-LBG55-AA202 | Hpvalves | вентил | N/A | 25 | 100 | ръчно | Ревизия
5060-09-LBG60-AA003 | N/A | вентил | N/A | 50 | 40 | Ръчно | Ревизия
5060-09-LBG60-AA004 | N/A | вентил | N/A | 50 | 40 | Ръчно | Ревизия
5060-09-LBG60-AA007 | N/A | шибър | N/A | 80 | 40 | Ръчно | Ревизия
5060-09-LBG60-AA008 | N/A | вентил | N/A | 80 | 40 | Ръчно | Ревизия
5060-09-LCN61-AA204 | N/A | вентил | N/A | 25 | 40 | Ръчно | Ревизия
5060-09-LCN61-AA206 | N/A | вентил | N/A | 25 | 40 | Ръчно | Ревизия
5060-09-LCN61-AA207 | N/A | вентил | N/A | 25 | 40 | Ръчно | Ревизия
5060-09-LCN61-AA208 | N/A | вентил | N/A | 25 | 40 | Ръчно | Ревизия
5060-09-LCN63-AA202 | N/A | вентил | N/A | 25 | 40 | Ръчно | Ревизия
5060-09-LCN63-AA206 | N/A | вентил | N/A | 25 | 40 | Ръчно | Ревизия
5060-09-QHA30-AA202 | Arako | вентил | N/A | 40 | 40 | ръчно | Ревизия
5060-09-QHA30-AA251 | Arako | вентил | N/A | 25 | 40 | ръчно | Ревизия