## ME-ALL-TRM-0381-A1_Уплътнения
Приложение 1 Документ № МЕ1-ALL-TRM-0381-A1
............................................................................................................................................................
/ пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС /
ДОСТАВКА НА УПЛЪТНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Забележки: |  | 1. За коректно попълване на ценовото предложение, моля попълненете само жълтите полета. 2. Посочените цени да се попълват без ДДС. 3. Количествата, които ще се консумират ще се формират според нуждите на Възложителя и ще бъдат уточнени със всеки последващ вътрешно конкурентен избор. 4. При заявка Изпълнителят следва да достави заявените от Възложителя количества, без да ангажира Възложителя с условия за минимални доставни количества. 5. Цените се определят при условие на доставка DDP площадката на Възложителя, съгласно INCOTERMS 2015. Транспортните разходи до склада на Възложителя ще се поемат от Изпълнителя. 6. Точка 3.Непредвидени разходи се прибавя автоматично към сбора на предложените единични цени и формира крайна сума, въз основа, на която се класират участниците. 7. Предложеният процент отстъпка от участника при поръчка от електронните каталози на участника не е част от оценката на офертата. 8. Сборът от предложените единични цени е необходим и ще се ползва само за целите на класирането 9. Единична цена обхваща доставка на уплътнителни материали, вкл. всички непредвидени разходи, тестове съгласно спецификацията. 10. Посочените изделия са прогнозни (най-често използвани изделия), като Възложителя не се задължава да спазва точно посочения асортимент и количество. Плащането по договора ще се извършва на база доставени количества.
№ | Ей И Ес-3С мат.номер | Описание | Ей И Ес-3С KKS номер | Мерна единица | Количество | Ед.цена BGN | Стойност BGN
. | . | . | . | . | . | . | .
1 | Уплътнителни материали |  | . | . | . | . | .
1.1 | 10.310.664 | Trim Gasket 10"ANSI 600 - S267466Q Гарнитура S267466Q или еквивалент | 5060-01-LBC55-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.2 | 10.310.668 | Bonnet Gasket S286657 Гарнитура S286657 или еквивалент | 5060-01-LBC55-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.3 | 10.310.670 | Gland Packing - S368493 Салников уплътнител S368493 или еквивалент / пресована графитна лента/ | 5060-01-LBC55-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.4 | 10.310.673 | Gasket S356999 Уплътнение от маслоустойчива гума S356999 или еквивалент | 5060-01-LBC20-AA011 | бр. | 1 |  | 0
1.5 | 10.310.674 | U Cup Seal S357800 Семеринга S357800 или еквивалент /маслоустойчива 45,8 х 38,4 х 4мм/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.6 | 10.310.675 | О-пръстен (Inner) S357801 О-пръстен S357801 или еквивалент /маслоустойчив каучук 38 х 2,6мм/ | 5060-01-LBC20-AA011 | бр. | 1 |  | 0
1.7 | 10.310.676 | О-пръстен (Outer) S357802 О-пръстен S357802 или еквивалент /маслоустойчив каучук 49,2 х 2,7мм/ | 5060-01-LBC20-AA011 | бр. | 1 |  | 0
1.8 | 10.310.682 | Pressure Seal C22971UBPP Графитно Уплътнение C22971UBPP или еквивалент /пресована графитна лента по чертеж 249х271х20/ | 5060-01-LAB40-AA002 | бр. | 1 |  | 0
1.9 | 10.310.688 | Trim Gasket 8" ANSI 2500 - S269593 Гарнитура 8" ANSI 2500 - S269593 | 5060-01-LAB40-AA002 | бр. | 1 |  | 0
1.10 | 10.310.690 | U Cup Seal C27727-BPP Уплътнение C27727-BPP или еквивалент | 5060-01-LAB40-AA002 | бр. | 1 |  | 0
1.11 | 10.310.695 | U Cup Seal C33753-BPP Уплътнение C33753-BPP или еквивалент | 5060-01-LAB40-AA002 | бр. | 1 |  | 0
1.12 | 10.310.708 | Trim Gasket 6'' ANSI 2500 S269034/10460021 или еквивалент /спирално-навито у-е 165х185х4.5/ | 5060-01-LAB40-AA012 | бр. | 1 |  | 0
1.13 | 10.310.710 | Trim Gasket 4'' ANSI 2500-S286166/10460022 спирално навито уплътнение S286166 или еквивалент | 5060-01-LAB40-AA012 | бр. | 1 |  | 0
1.14 | 10.310.711 | U Cup Seal 4'' VARISEAL VAS040101 или еквивалент | 5060-01-LAB40-AA012 | бр. | 1 |  | 0
1.15 | 10.310.729 | U Cup Seal C33778-BPP Уплътнение C33778-BPP или еквивалент | 5060-01-LAB40-AA012 | бр. | 1 |  | 0
1.16 | 10.310.731 | Gland Packing C15586-BPP Комплект набивки C15586-BPP, ПТФЕ или еквивалент /за система с постоянен натяг на захранващ вентил Copes-Vulcan DN150 4 шпилки / | 5060-01-LAB40-AA012 | бр. | 1 |  | 0
1.17 | 10.310.732 | Pressure Seal ring C30881ABPP или еквивалент | NA | бр. | 1 |  | 0
1.18 | 10.310.761 | Trim Gasket 4'' ANSI 600 -S32543 Уплътнение 4'' ANSI 600 -S32543 или еквивалент /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 110х128х4,5/ | 5060-01-LCA35-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.19 | 10.310.763 | Trim Gasket 8'' ANSI 600 С325432 Уплътнение 8'' ANSI 600 С325432 или еквивалент /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 211х232х4,5/ | 5060-01-LBC20-AA011 | бр. | 1 |  | 0
1.20 | 10.310.767 | Bonnet Gasket - S197477 Гарнитура S197477 или еквивалент | 5060-01-LBC20-AA011 | бр. | 1 |  | 0
1.21 | 10.310.769 | Gland Packing S368491 Уплътнение салниково S368491 или еквивалент /пресована графитна лента 19х32х46(19х32х6,5)/ | 5060-01-LCH60-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.22 | 10.310.777 | U Cup Seal 3" - VAS030101 Уплътнение 3"-VAS030101 или еквивалент | 5060-01-LCA35-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.23 | 10.310.788 | Bonnet Gasket - S342796 Гарнитура - S342796 или еквивалент | 5060-01-LCA35-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.24 | 10.310.795 | Trim Gasket 3'' ANSI 600 S268903 Уплътнение S268903 или еквивалент | 5060-01-LCH70-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.25 | 10.310.811 | Trim Gasket 6'' ANSI 600'' S269031 Уплътнение S269031 или еквивалент | 5060-01-LBC20-AA021 | бр. | 1 |  | 0
1.26 | 10.310.817 | Bonnet Gasket, S282694 Уплътнение S282694 или еквивалент | 5060-01-LBC20-AA021 | бр. | 1 |  | 0
1.27 | 10.310.824 | Gland Packing S368489 Уплътнение салниково S368489 или еквивалент | 5060-01-LBC20-AA021 | бр. | 1 |  | 0
1.28 | 10.310.833 | Trim Gasket S353968 - 3X6 ANSI 900 Уплътнение S353968 или еквивалент /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 197х222х4,5/ | 5060-01-LBC20-AA011 | бр. | 1 |  | 0
1.29 | 10.310.842 | Gland Packing - S368496 Салников уплътнител S368496 или еквивалент /пресована графитна лента 25,4х38х46(25,4х38х6,5)/ | 5060-01-LCA31-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.30 | 10.310.852 | U Cup Seal 8'' VARISEAL VAS080101 Уплътнение 8'' VAS080101 или еквивалент | 5060-01-LCJ31-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.31 | 10.310.868 | U Cup Seal C31570-BPP Уплътнение C31570-BPP или еквивалент | NA | бр. | 1 |  | 0
1.32 | 10.310.884 | Bonnet Gasket S286650/ 61x78 Спирално уплътнение S286650/ 61x78 или еквивалент | 5060-09-LBG31-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.33 | 10.310.885 | Trim Gasket S286712 Уплътнение S286712 или еквивалент | 5060-09-LBG31-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.34 | 10.310.886 | Trim Gasket 1,5 PLUG - S286712/47x57/ Спирално уплътнение S286712 или еквивалент/47x57мм/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.35 | 10.310.899 | Trim Gasket S196093-BPP уплътнение S196093-BPP или еквивалент | 5060-01-LCP30-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.36 | 10.310.922 | Cover seal - 02-80273 уплатнение за капак 02-80273 /за регулиращ вентил RV502, DN80/200, PN63/25/ | 5060-02-LBG70-AA002 | бр. | 1 |  | 0
1.37 | 10.310.923 | Inner seal 02-80270 или еквивалент Уплътнение | 5060-02-LBG70-AA002 | бр. | 1 |  | 0
1.38 | 10.310.924 | Seal VМ 71 0010 Уплътнение VМ 71 0010 или еквивалент | 5060-02-LBG70-AA002 | бр. | 1 |  | 0
1.39 | 10.310.925 | Guide seal Уплътнение | NA | бр. | 1 |  | 0
1.40 | 10.310.931 | Graphite seal VM M74 0034 Уплътнение салниково от пресована графитна лента 22х34х36(22х34х6) | 5060-01-LCN10-AA008 | бр. | 1 |  | 0
1.41 | 10.310.932 | Cover seal 02-80917 Пръстен клингер 02-80917 или еквивалент | 5060-01-LCN10-AA008 | бр. | 1 |  | 0
1.42 | 10.311.375 | Seat Gasket 61107963AE Гарнитура за седло 61107963AE или еквивалент | 5060-01-LAB60-AA022 | бр. | 1 |  | 0
1.43 | 10.311.385 | Set of Stem Packings (4X14207005) или еквивалент | NA | бр. | 1 |  | 0
1.44 | 10.311.398 | Set of Stem Packings 89000996 К-т набивки на стебло 89000996 или еквивалент | NA | бр. | 1 |  | 0
1.45 | 10.311.399 | Pressure Seal Gasket 14473680 или еквивалент Уплътнение 14473680 или еквивалент | 5060-01-LAB50-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.46 | 10.311.403 | Pressure Seal Gasket 14355713 Уплътнение 14355713 или еквивалент | 5060-01-LAB70-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.47 | 10.311.422 | Gasket poz.4100 Гарнитура poz.4100 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.48 | 10.311.423 | Gasket poz.3920 Гарнитура poz.3920 | 5060-01-LBS50-AA010 | бр. | 1 |  | 0
1.49 | 10.311.425 | Gasket poz.3420 Гарнитура пoз.3420 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.50 | 10.311.426 | Gasket poz.3920 Гарнитура пoз.3920 | 5060-01-LBC10-AA010 | бр. | 1 |  | 0
1.51 | 10.311.427 | Gasket poz.4100 Гарнитура poz.4100 / Ф115хФ95х10,3 set/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.52 | 10.311.432 | Gasket poz.3420 Гарнитура пoз.3420 /уплътнение от листов материал(графит с неръждаема вложка)100х110х1,5/ | 5060-02-LBS30-AA010 | бр. | 1 |  | 0
1.53 | 10.311.433 | Gasket poz.3920 Гарнитура пoз.3920 /уплътнение от листов материал(графит с неръждаема вложка) 639х677х2/ | 5060-01-LBS30-AA010 | бр. | 1 |  | 0
1.54 | 10.311.439 | Gasket poz.3420 Гарнитура пoз.3420 /уплътнение от листов материал(графит с неръждаема вложка) 76х66х1,5/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.55 | 10.311.440 | Gasket poz.3920 Гарнитура poz.3920 /уплътнение от листов материал(графит с неръждаема вложка) 464х431х2/ | 5060-01-LBQ60-AA020 | бр. | 1 |  | 0
1.56 | 10.311.441 | Gasket poz.4100 Гарнитура пoз.4100 /Ф66хФ50х8/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.57 | 10.311.446 | Gasket poz.4100 Гарнитура пoз. 4100 /Packing set Ф52хФ40х6/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.58 | 10.311.451 | Gasket poz.3420 Гарнитура poz.3420 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.59 | 10.311.453 | Gasket poz.4100 Гарнитура пoз.4100 /Packing setФ48хФ36х6 / | 5060-01-LBQ60-AA020 | бр. | 1 |  | 0
1.60 | 10.311.498 | GASKET 50038588 или еквивалент Уплътнение 50038588 или еквивалент | NA | бр. | 1 |  | 0
1.61 | 10.311.512 | Уплътнение салниково поз.311 Packing ring поз.311 /Packing ring Ф77хФ55х11/ | 5060-01-LCQ20-AA002 | бр. | 1 |  | 0
1.62 | 10.311.513 | Packing ring поз.312 Уплътнение салниково поз.312 /пресована графитна набивка 55х77х11/ | 5060-01-LCQ20-AA002 | бр. | 1 |  | 0
1.63 | 10.311.518 | Packing ring поз. 14 Набивка пръстен поз. 14 / Ф32хФ20х6 / | 5060-01-LCL02-AA005 | бр. | 1 |  | 0
1.64 | 10.311.519 | Packing ring поз14.1 Уплътнение салниково поз 14.1 или еквивалент | 5060-01-LCL02-AA005 | бр. | 1 |  | 0
1.65 | 10.311.525 | Packing cartridge - 288 Уплътнение салниково поз.288 / пресована графитна лента 60х70х30( 60х70х6)/ | 5060-01-LAE11-AA002 | бр. | 1 |  | 0
1.66 | 10.311.526 | Packing ring поз.311 Уплътнение салниково поз.311 /пресована графитна набивка 32х50х9/ | 5060-01-LAE11-AA002 | бр. | 1 |  | 0
1.67 | 10.311.527 | Packing ring 32х50х9 Уплътнение салниково 32х50х9 / пресована графитна лента / | 5060-01-LAE11-AA002 | бр. | 1 |  | 0
1.68 | 10.311.539 | Packing ring -14 Набивка пръстен - поз.14 | 5060-01-LAE11-AA005 | бр. | 1 |  | 0
1.69 | 10.311.540 | Packing ring - 14 Уплътнение салниково поз 14 /пресована графитна набивка 32х50х9/ | 5060-01-LAE11-AA005 | бр. | 1 |  | 0
1.70 | 10.311.548 | Packing ring - 311 Набивка пръстен - 311 | 5060-01-LCN11-AA002 | бр. | 1 |  | 0
1.71 | 10.311.559 | Packing set, Graphite, Part 15: 4N-2098-28 салников комплект 4N-2098-28 /51х35х8 от пресована графитна лента/ | 5060-01-LAF11-AA004 | бр. | 1 |  | 0
1.72 | 10.311.562 | Gasket for steam flange, Part 29 Парна гарнитура фланец уплътнение поз.29 /Спирално-навито с външен центриращ пръстен118x138x180x4 / | 5060-01-LAF11-AA004 | бр. | 1 |  | 0
1.73 | 10.311.563 | Gasket for water flange, Part 30 Гарнитура фланец вода поз.30, /Спирално-навито с външен центриращ пръстен 95x115х154x4/ | 5060-01-LAF11-AA004 | бр. | 1 |  | 0
1.74 | 10.312.430 | Trim Gasket -267788 или еквивалент | 5060-01-MAW10-AA011 | бр. | 1 |  | 0
1.75 | 10.312.433 | U Cup Seal 10'' VAS100101 или еквивалент | NA | бр. | 1 |  | 0
1.76 | 10.312.441 | Trim Gasket 286709 или еквивалент | 5060-01-MAW15-AA011 | бр. | 1 |  | 0
1.77 | 10.312.443 | Actuator U Cup Seal 289037 уплътнение 289037 или еквивалент | NA | бр. | 1 |  | 0
1.78 | 10.313.119 | Packing set NORI 500 DN 65,PN 320 Уплътнение NORI 500 DN 65,PN 320 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.79 | 10.313.120 | Gasket NORI 160, RXS, DN 100,PN 100 Гарнитура NORI 160, RXS, DN 100,PN 100 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.80 | 10.313.121 | Packing set NORI 160, DN 50,PN 160 Уплътнение NORI 160, DN 50,PN 160 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.81 | 10.313.122 | Gasket NORI 160, DN 50,PN 160 Гарнитура NORI 160, DN 50,PN 160 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.82 | 10.313.123 | Gasket NORI 320, RXS,DN 65,PN 250 Гарнитура NORI 320, RXS,DN 65,PN 250 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.83 | 10.313.124 | Gasket NORI 320, ZXSF, DN 80,PN 320 Гарнитура NORI 320, ZXSF, DN 80,PN 320 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.84 | 10.313.125 | Packing set NORI 320, ZXSF, DN 80,PN 320 Уплътнение NORI 320, ZXSF, DN 80,PN 320 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.85 | 10.313.126 | Packing set NORI 320, DN 32-50, PN 250/3 Уплътнение NORI 320, DN 32-50, PN 250/3 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.86 | 10.313.127 | Gasket NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40 Гарнитура NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.87 | 10.313.128 | Packing set NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40 Уплътнение NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.88 | 10.313.129 | Gasket NORI 40 ZXS, DN 50, PN 40 Гарнитура NORI 40 ZXS, DN 50, PN 40 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.89 | 10.313.130 | Gasket NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40 Гарнитура NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.90 | 10.313.131 | Packing set NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40 Уплътнение NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.91 | 10.313.132 | Gasket NORI 40 ZXSF, DN 100/PN40 Гарнитура NORI 40 ZXSF, DN 100/PN40 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.92 | 10.313.133 | Packing set NORI 40 ZXSF, DN 100/PN40 Уплътнение NORI 40 ZXSF, DN 100/PN40 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.93 | 10.313.134 | Packing set 7 21729/16 + 17 + 18 NORI 500 PN 320/500, DN 32-5 Уплътнение салниково 7 21729/16 + 17 + 18 /пресована графитна лента 26х46х50 (26х46х10)/ | 5060-01-LAE11-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.94 | 10.313.135 | Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 80 Гарнитура STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 80 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.95 | 10.313.136 | Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 80 Уплътнение STAAL 40, AKDS, PN 40, DN 80 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.96 | 10.313.137 | Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 125/100 Гарнитура STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 125/100 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.97 | 10.313.138 | Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 125 Уплътнение STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 125 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.98 | 10.313.139 | Gasket STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 150 Гарнитура STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 150 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.99 | 10.313.140 | Packing set STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 15 Уплътнение STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 15 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.100 | 10.313.141 | Gasket STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN 200 Гарнитура STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN 200 | 5060-01-LBG60-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.101 | 10.313.142 | Packing set STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN Уплътнение STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN | 5060-01-LBG60-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.102 | 10.313.143 | Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 250 Гарнитура STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 250 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.103 | 10.313.144 | Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 250 Уплътнение STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 250 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.104 | 10.313.145 | Gasket STAAL 100, AKDS, PN 100,DN 150 Гарнитура STAAL 100, AKDS, PN 100,DN 150 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.105 | 10.313.146 | Packing set STAAL 100, AKDS, PN 100,DN 1 Уплътнение STAAL 100, AKDS, PN 100,DN 1 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.106 | 10.313.147 | Gasket 7 21729/27 AKGS - A PN 160, DN 100/80 Уплътнение салниково 7 21729/27 /пресована графитна лента 110х120х12/ | 5060-01-LAF10-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.107 | 10.313.148 | Packing set AKGS - A PN 160, DN 100/80 Уплътнение AKGS - A PN 160, DN 100/80 | 5060-01-LAF10-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.108 | 10.313.149 | Gasket 7 21729/28 + 31 ZTS-C, DN 125/100 Гарнитура 7 21729/28 + 31 ZTS-C, DN 125/100 или еквивалент / 150x140x12/ | 5060-01-LAE10-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.109 | 10.313.150 | Packing set ZTS-C, DN 125/100 или еквивалент | 5060-01-LAE10-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.110 | 10.313.151 | Gasket 7 21729/29 ZTS-C, DN 150 Гарнитура 7 21729/29 ZTS-C, DN 150 или еквивалент / 210x195x15 / | NA | бр. | 1 |  | 0
1.111 | 10.313.152 | Packing set ZTS-C, DN 150 или еквивалент Уплътнение ZTS-C, DN 150 или еквивалент | NA | бр. | 1 |  | 0
1.112 | 10.313.153 | Gasket ZTS-C, DN 200/175-met.end caps Гарнитура ZTS-C, DN 200/175 или еквивалент | NA | бр. | 1 |  | 0
1.113 | 10.313.154 | Packing set ZTS-C, DN 200/175 Комплект набивки ZTS-C, DN 200/175 или еквивалент | 5060-01-LCQ20-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.114 | 10.313.155 | Gasket 7 21729/32 ZTS-D, DN 65/50 Гарнитура 7 21729/32 ZTS-D, DN 65/50 /110x95x12/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.115 | 10.313.156 | Packing set ZTS-D, DN 65/50 Комплект набивки ZTS-D, DN 65/50 или еквивалент | NA | бр. | 1 |  | 0
1.116 | 10.313.157 | Gasket 7 21729/33 ZTS-D, DN 125 Гарнитура 7 21729/33 ZTS-D, DN 125 или еквивалент /200x180x15 / | NA | бр. | 1 |  | 0
1.117 | 10.313.158 | Packing set ZTS-D, DN 125 Комплект набивки ZTS-D, DN 125 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.118 | 10.313.256 | Set stem packing E-TEILE Поз.14 Уплътнение салниково Поз.14 /пресована графитна лента 64x90x78(64x90x13)/ | 5060-01-LAB40-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.119 | 10.313.258 | B/B gasket 50150095 В/В гарнитура 50150095/ или еквивалент /GA251.6013DN14" / | NA | бр. | 1 |  | 0
1.120 | 10.313.262 | Set stem packing 50150102 салников комплект 50150102 /пресована графитна лента 51х74х12/ | 5060-01-LAB10-AA081 | бр. | 1 |  | 0
1.121 | 10.313.264 | B/B gasket 50150093 или еквивалент Уплътнение салниково 50150093 /пресована графитна лента/ | 5060-01-LAB10-AA081 | бр. | 1 |  | 0
1.122 | 10.313.270 | Set stem packing E-TEILE Поз.14 Уплътнение салниково Поз.14 /пресована графитна лента 45х63х60(45х63х10)/ | 5060-01-LAB10-AA085 | бр. | 1 |  | 0
1.123 | 10.313.274 | Уплътнение салниково 50078392 /пресована графитна лента 55х77х48/ PACKING SET 50078392 dia.77x55,L=23,5grafite | 5060-01-MAN21-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.124 | 10.313.275 | B/B gasket 50150091 или еквивалент | 5060-01-LAB10-AA085 | бр. | 1 |  | 0
1.125 | 10.313.283 | Set stem packing 50 150 100 Набивка 50150100 или еквивалент | 5060-01-LAB10-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.126 | 10.313.290 | B/B gasket 50150098 Уплътнение графитно 50150098 или еквивалент | 5060-01-LAB10-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.127 | 10.313.295 | B/B gasket поз.7 Уплътнение салниково поз.7 /пресована графитна лента по чертеж ф 359,5 мм/ | 5060-01-LAB80-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.128 | 10.313.300 | B/B gasket 50019975 Уплътнение 50019975 или еквивалент | 5060-01-LAB10-AA087 | бр. | 1 |  | 0
1.129 | 10.315.137 | уплътнение поз.3920 /Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 310X280X3/ Spiral gaskets поз.3920 graph./st.steel 310X280X3 | 5060-01-LBQ60-AA020 | бр. | 1 |  | 0
1.130 | 10.315.173 | BONNET GASKET 282694 уплътнение 282694 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.131 | 10.315.174 | GLAND PACKING 368489 Уплътнение салниково 368489 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.132 | 10.315.176 | уплътнение 286652 BONNET GASKET 286652 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.133 | 10.315.180 | GLAND PACKING 368493 Уплътнение салниково 368493 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.134 | 10.315.181 | TRIM GASKET 10'' 267466 ANSI 150 Уплътнение 267466 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.135 | 10.315.195 | GLAND PACKING поз.461 Уплътнение салниково поз.461 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.136 | 10.315.199 | GLAND PACKING поз.461 Уплътнение салниково поз.461 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.137 | 10.315.210 | GLAND PACKING 1-52-25; VALVES-CONDENSATE; Alstom; GMD4016401P0461" поз. N 461, materials - graphite Уплътнение салниково поз. 461 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.138 | 10.315.216 | GLAND PACKING поз.461 Уплътнение салниково поз.461 / пресована графитна лента 18х30х30( 18х30х6)/ | 5060-01-LBC10-AA210 | бр. | 1 |  | 0
1.139 | 10.315.233 | GLAND PACKING поз.461 Уплътнение салниково поз.461 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.140 | 10.317.309 | Уплътнение комплект поз.9, 13, PTFE PTFE Sealing Ring поз.9, 13 /ø250 x ø219 x 4/ | 5060-09-ETH11-AM001 | бр. | 1 |  | 0
1.141 | 10.317.881 | Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.142 | 10.317.882 | Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN200, поз.9, 13 | 5060-02-LBC70-AA010 | бр. | 1 |  | 0
1.143 | 10.317.883 | Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.144 | 10.317.884 | Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN80, поз.9, 13 | 5060-01-LAF10-AA002 | бр. | 1 |  | 0
1.145 | 10.317.885 | Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN300, поз.9, 13 | 5060-01-LBC20-AA012 | бр. | 1 |  | 0
1.146 | 10.317.886 | Уплътнение комплект поз.9, 13 gasket set for Gate valve DN250, поз.9, 13 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.147 | 10.317.887 | Уплътнения графитни комплект по чертеж поз.7, DN250 gasket set поз.7 check valve DN250 | 5060-01-LBC55-AA002 | бр. | 1 |  | 0
1.148 | 10.317.888 | gasket set поз.9, 13 for Gate valve DN200 Уплътнение комплект поз. 9,13 DN200 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.149 | 10.317.889 | gasket set поз.7 check valve DN300 Уплътнения графитни комплект поз.7 по чертеж / DN300/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.150 | 10.317.890 | gasket поз.9, 13 Уплътнение комплект поз.9, 13 /Gate valve DN80/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.151 | 10.317.891 | gasket set поз.7 check valve DN80 Уплътнения графитни комплект поз.7 по чертеж /DN80/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.152 | 10.319.481 | SEAT RING GASKET 4" 78400 или еквивалент уплътнение 4" 78400 или еквивалент | 5060-01-LAB10-AA004 | бр. | 1 |  | 0
1.153 | 10.319.545 | Spiral gasket w/out rings ,PN100DN10 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN10/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.154 | 10.319.546 | Spiral gasket w/out rings ,PN100DN25 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN15/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.155 | 10.319.547 | Spiral gasket w/out rings ,PN100DN20 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN20/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.156 | 10.319.548 | Spiral gasket w/out rings ,PN100DN25 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN25/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.157 | 10.319.549 | Spiral gasket w/out rings ,PN100DN32 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN32/ | 5060-02-LBG30-AA015 | бр. | 1 |  | 0
1.158 | 10.319.550 | Spiral gasket w/out rings ,PN100DN40 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN40/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.159 | 10.319.551 | Spiral gasket w/out rings ,PN100DN50 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN50/ | 5060-09-LCN | бр. | 1 |  | 0
1.160 | 10.319.552 | Spiral gasket w/out rings ,PN100DN65 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN65/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.161 | 10.319.553 | Spiral gasket w/out rings ,PN100DN80 Уплътнение без външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN80/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.162 | 10.319.575 | Spiral gasket with rings 550°C,100bDN10 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN10/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.163 | 10.319.576 | Spiral gasket with rings 550°C,100bDN15 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN15/ | 5060-01-LAB30-AA220 | бр. | 1 |  | 0
1.164 | 10.319.577 | Spiral gasket with rings 550°C,100bDN25 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN25/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.165 | 10.319.578 | Spiral gasket with rings 550°C,100bDN40 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN40/ | 5060-01-LAB30-AA220 | бр. | 1 |  | 0
1.166 | 10.319.579 | Spiral gasket with rings 550°C,100bDN50 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN50/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.167 | 10.319.580 | Spiral gasket with rings 550°C,100bDN65 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 / 550°C,100bDN65/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.168 | 10.319.581 | Spiral gasket with rings 550°C,100bDN80 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-2 /550°C,100bDN80/ | 5060-01-LCH60-AA203 | бр. | 1 |  | 0
1.169 | 10.319.582 | Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN10 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-6 /550°C320bDN10/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.170 | 10.319.583 | Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN100 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-6 / 550°C,100bDN100/ | 5060-09-SBA | бр. | 1 |  | 0
1.171 | 10.319.584 | Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN15 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-6 /550°C,320bDN15/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.172 | 10.319.585 | Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN25 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-6 /550°C,320bDN25/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.173 | 10.319.586 | Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN125 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-6 / 550°C,100bDN125/ | 5060-01-LCH60-AA203 | бр. | 1 |  | 0
1.174 | 10.319.587 | Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN40 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-6 /550°C,320bDN40/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.175 | 10.319.589 | Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN50 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-6 /550°C,320bDN50/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.176 | 10.319.590 | Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN65 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-6 /550°C,320bDN65/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.177 | 10.319.592 | Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN80 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-6 /550°C,320bDN80/ | 5060-01-LAF12-AA004 | бр. | 1 |  | 0
1.178 | 10.319.593 | Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN100 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-6 /550°C320bDN100/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.179 | 10.319.596 | Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN125 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-6 /550°C320bDN125/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.180 | 10.319.597 | Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN150 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-6 /550°C320bDN150/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.181 | 10.319.599 | Kammprofile gask.with ring ,PN320 DN200 Уплътнение с външен и вътрешен пръстен DIN EN1514-6 /550°C320bDN200/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.182 | 10.319.673 | Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d20DN15 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1) | 5060-09-GK | бр. | 1 |  | 0
1.183 | 10.319.674 | Fl Фланшово уплътнение NBR PN16 d25DN20 | 5060-02-PCB | бр. | 1 |  | 0
1.184 | 10.319.675 | Fl Фланшово уплътнение NBR PN16 d32DN25 | 5060-01-HTM10-AT001 | бр. | 1 |  | 0
1.185 | 10.319.676 | Fl Фланцово уплътнениеNBR PN16 d40DN32 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1) | 5060-09-GK | бр. | 1 |  | 0
1.186 | 10.319.677 | Fl Фланцово уплътнениеNBR PN16 d50DN40 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1) | 5060-09-GK | бр. | 1 |  | 0
1.187 | 10.319.678 | Fl Фланцово уплътнениеNBR PN16 d63DN50 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1) | 5060-09-GK | бр. | 1 |  | 0
1.188 | 10.319.679 | Fl Фланцово уплътнениеNBR PN16 d75DN65 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1) | 5060-09-GK | бр. | 1 |  | 0
1.189 | 10.319.680 | Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d90DN80 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1) | 5060-09-GK | бр. | 1 |  | 0
1.190 | 10.319.681 | Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d110DN100 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1) | 5060-09-SGA00-AP001 | бр. | 1 |  | 0
1.191 | 10.319.682 | Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d125DN100 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1) | 5060-09-GK | бр. | 1 |  | 0
1.192 | 10.319.683 | Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d140DN125 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1) | 5060-09-GK | бр. | 1 |  | 0
1.193 | 10.319.684 | Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d180/160DN150 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.194 | 10.319.685 | FlФланцово уплътнение NBR PN16 d200DN200 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1) | 5060-09-SGA | бр. | 1 |  | 0
1.195 | 10.319.686 | Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d225DN200 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.196 | 10.319.687 | FlФланцово уплътнение NBR PN16 d250DN250 | 5060-09-HTK21-AJ001 | бр. | 1 |  | 0
1.197 | 10.319.688 | Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d280DN250 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1) | 5060-09-GK | бр. | 1 |  | 0
1.198 | 10.319.689 | Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d315DN300 | 5060-01-HTK82-AA005 | бр. | 1 |  | 0
1.199 | 10.319.690 | Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d355DN350 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1) | 5060-09-GK | бр. | 1 |  | 0
1.200 | 10.319.691 | Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d400DN400 с метална вложка (отговарящи на EN 681-1 и EN 1514-1) | 5060-09-GK | бр. | 1 |  | 0
1.201 | 10.319.812 | B/B GASKET for check valve 6044 10" pos.5 Уплътнение салниково по чертеж- pos.5 / пресована графитна лента на капака об.клапан 6044 - 10"/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.202 | 10.319.824 | B/B GASKET pos.5 /check valve KR400.6042-3"/ Уплътнение поз.5 или еквивалент | 5060-01-LBC20-AA021 | бр. | 1 |  | 0
1.203 | 10.320.533 | Gland packing, Graphite poz.21 Уплътнение салниково - poz.21 или еквивалент /V46.2121/PN400/DN10/ | 5060-01-HAH11-AA301 | бр. | 1 |  | 0
1.204 | 10.320.536 | Gland packing- poz.21 /V46.2121/PN400/DN20/25/ Уплътнение салниково poz.21 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.205 | 10.320.539 | Gland packing-V46.2121/PN400/DN50/65 Уплътнение салниково | NA | бр. | 1 |  | 0
1.206 | 10.334.163 | packing cartridge set - 50042317 или еквивалент | 5060-01-HAN10-AA002 | бр. | 1 |  | 0
1.207 | 10.334.165 | packing ring 50072866 Графитно уплътнение 50072866 или еквивалент | NA | бр. | 1 |  | 0
1.208 | 10.334.166 | Packing ring 50128601 или еквивалент | 5060-01-HAN10-AA002 | бр. | 1 |  | 0
1.209 | 10.334.917 | О-пръстен FPM 2,62X15,54 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.210 | 10.334.918 | О-пръстен FPM 20,22X3,53 20DN15 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.211 | 10.334.919 | О-пръстен FPM 28,17X3,53 25DN20 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.212 | 10.334.920 | О-пръстен FPM 32,93X3,53 32DN25 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.213 | 10.334.921 | О-пръстен FPM 40,65X5,34 40DN32 | NA | бр. | 1 |  | 0
1.214 | 10.335.663 | shaft sealing ring Семеринг 30x40x7 WA/ витон | 5060-09-ETH11-AA003 | бр. | 1 |  | 0
1.215 | 10.336.082 | Gasket Graphite поз.411 Уплътнение поз.411 /D=170mm, d=150mm,H=12mm/ | 5060-01-LAE10-AA202 | бр. | 1 |  | 0
1.216 | 10.337.626 | О-пръстен EPDM, DN20 d25 PN16 O-ring Gasket, EPDM 28,17 X 3,53 DN20 d25 PN16 | 5060-09-PUK | бр. | 1 |  | 0
1.217 | 10.337.628 | О-пръстен EPDM 32,9x3,53 D32 DN25 O-ring Gasket, EPDM 32,9x3,53 D32 DN25 | 5060-09-PUK | бр. | 1 |  | 0
1.218 | 10.337.629 | О-пръстен FPM 32,93x3,53 D32 DN25 O-ring Gasket, FPM 32,93x3,53 D32 DN25 | 5060-09-PUK | бр. | 1 |  | 0
1.219 | 10.338.861 | Семеринг SC 150X180X12 WA-SILICONE seal ring SC 150X180X12 WA-SILICONE | 5060-09-GAF10-AP001 | бр. | 1 |  | 0
1.220 | 10.343.908 | Гарнитура от Тефлон 219мм х 250мм х 2мм gasket teflon 219х250х2 | 5060-09-ETH11-AM001 | бр. | 1 |  | 0
1.221 | 10.343.909 | Гарнитура от Тефлон 240мм х 252мм х 2мм gasket teflon 240х252х2 | 5060-09-ETH11-AM001 | бр. | 1 |  | 0
1.222 | 10.343.960 | О-пръстен 240 х 7мм, Витон/киселинно,масло и температуро устойчив/ О-пръстен Viton 240х7 | 5060-09-ETH11-AM001 | бр. | 1 |  | 0
1.223 | 10.343.961 | Гарнитура от Тефлон 368мм х 222мм х 2мм gasket teflon 368х222х2 | 5060-09-ETH11-AM001 | бр. | 1 |  | 0
1.224 | 10.343.962 | Гарнитура от Тефлон 368мм х 242мм х 2мм gasket teflon 368х242х2 | 5060-09-ETH11-AM001 | бр. | 1 |  | 0
1.225 | 10.349.854 | Seal graphite поз.6 Уплътнение салниково поз.6 / пресована графитна лента 25,4х16х30(25,4х16х6)/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.226 | 10.349.855 | Seal graphite поз.9 Уплътнение салниково поз.9 / пресована графитна лента 11х17х20(11х17х4)/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.227 | 10.349.856 | Seal Spiral поз.7 Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен поз.7 /42х32х3,5/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.228 | 10.349.857 | Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен поз.11 /148х125х4,5/ Seal Spiral поз.11 | 5060-01-LAA50-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.229 | 10.349.859 | Уплътнение салниково поз.12, 13 /пресована графитна лента36х25х35(36х25х5)/ Seal graphite поз.12, 13 | 5060-01-LAA50-AA001 | бр. | 1 |  | 0
1.230 | 10.349.870 | Seal Spiral поз.11 Уплътнение Спирално-навито с вътрешен пръстен поз.11 /315х333х364/ | 5060-01-LAB10-AA010 | бр. | 1 |  | 0
1.231 | 10.353.910 | Gasket поз.10.40 Уплътнение 10.40 или еквивалент / 65x83x2/ | NA | бр. | 1 |  | 0
1.232 | 10.359.072 | Фланцово уплътнение FPM (витон) PN16 d25DN20 Фланцово уплътнение FPM (витон) PN16 d25DN20 | 5060-09-GCQ30 | бр. | 1 |  | 0
1.233 | 10.359.074 | О-пръстен FPM (витон) 2,62X15,54 DN10 d16 PN16 О-ring gasket for unions FPM (витон) 2,62X15,54 DN10 d16 PN16 | 5060-09-GCQ30 | бр. | 1 |  | 0
1.234 | 10.359.075 | О-пръстен FPM (витон) 3,53x20 DN15 d20 PN16 О--ring gasket for unions FPM (витон) 3,53x20 DN15 d20 PN16 | 5060-09-GCQ30 | бр. | 1 |  | 0
1.235 | 10.359.078 | Челно уплътнение 546, PVDF32 DN25 d32 Face seal for ball valve 546, PVDF32 DN25 d32 | 5060-09-GCQ30 | бр. | 1 |  | 0
1.236 | 10.481.213 | sp gasket DN10PN40 d18 /24 /34 /46 Гарнитури DN10PN40 d18 /24 /34 /46 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм | 5060-09-U | бр. | 1 |  | 0
1.237 | 10.481.214 | sp gasket DN15PN40 d23 /29 /39 /51 гарнитура DN15PN40 d23 /29 /39 /51-спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм | 5060-09-U | бр. | 1 |  | 0
1.238 | 10.481.215 | sp gasket DN25PN40 d35 /41 /53 /71 гарнитура DN25PN40 d35 /41 /53 /71 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм | 5060-09-U | бр. | 1 |  | 0
1.239 | 10.481.216 | sp gasket DN32PN40 d43 /49 /61 /82 гарнитура DN32PN40 d43 /49 /61 /82 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм | 5060-09-U | бр. | 1 |  | 0
1.240 | 10.481.217 | sp gasket DN40PN40 d50 /56 /68 /92 гарнитура DN40PN40 d50 /56 /68 /92 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм | 5060-09-U | бр. | 1 |  | 0
1.241 | 10.481.218 | sp gasket DN65PN40 d77 /86 /102 /127 гарнитура DN65PN40 d77 /86 /102 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм | 5060-09-U | бр. | 1 |  | 0
1.242 | 10.481.219 | sp gasket DN80PN40 d90 /99 /115 /142 гарнитура DN80PN40 d90 /99 /115 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм | 5060-09-U | бр. | 1 |  | 0
1.243 | 10.481.230 | sp gasket DN100PN40 d115 /127 /143 /168 гарнитура DN100PN40 d115 /127 /143 /168 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм | 5060-09-U | бр. | 1 |  | 0
1.244 | 10.481.231 | sp gasket DN125PN40 d140 /152 /172 /194 гарнитура DN125PN40 d140 /152 /172 /194 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм | 5060-09-U | бр. | 1 |  | 0
1.245 | 10.481.232 | sp gasket DN150PN40 d167 /179 /199 /224 гарнитура DN150PN40 d167 /179 /199 /224 -спирално навити с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2 Вътрешен пръстен: CS, пълнител: графит, спирала: SS316, външен пръстен: SS316, дебелина: 4,5/3,2 мм | 5060-09-U | бр. | 1 |  | 0
1.246 | 10.487.636 | Гарнитура спирално навита TIV-RF02 с вътрешен и външен пръстен DIN EN1514-2, DN50PN40 d61 /70 /86 /107 | 5060-09 | бр. | 1 |  | 0
2 | . | Изработка на техническа документация -подробен чертеж на уплътнението | NA | бр. | 300 |  | 0
3 | . | Непредвидени разходи | NA | сума | 1 | 150000 | 150000
. | ПРЕДЛАГНА ОБЩА ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС |  | 150000
В случай, че бъда определен за изпълнител по рамковото споразумение предлагам …… (словом) % отстъпка от цената в електронните ни каталози.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)