## ME1-FGD-TRS-0416-А1
Образец
............................................................................................................................................
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: Подмяна на стенни и покривни панели на сграда за изсушаване на гипс
№ | Описание | Мерна единица | Количество | Ед.цена BGN | Стойност BGN
1 | Общи мероприятия | . | . | . | .
1.1 | Мобилизация и демобилизация | Обща цена | 1 |  | 0
1.2 | Почистване на строителната площадка вкл. натоварване на транспорт и извозване на строителни отпадъци. | Обща цена | 1 |  | 0
1.3 | Натоварване на транспорт, транспорт и предаване за оползотворяване на панели, улуци и обшивки. | Обща цена | 1 |  | 0
2 | Демонтажни и подготвителни дейности | . | . | . | .
2.1 | Демонтаж на компрометирани фасадни панели. | м2 | 396 |  | 0
2.2 | Демонтаж на компрометирани покривни панели | м2 | 258 |  | 0
2.3 | Демонтаж стенни и покривни обшивки в зоната на ремонта | м2 | 155 |  | 0
2.4 | Демонтаж улуци и водосточни тръби в зоната на ремонта на панелите | Обща цена | 1 |  | 0
2.5 | Частичен демонтаж на пасарелка за достъп до вентилационни отвори | Обща цена | 1 |  | 0
2.6 | Демонтаж на съществуващи "шапки" на вентилационни отвори | бр. | 8 |  | 0
2.7 | Демонтаж същ. вертикална стълба за достъп до покрива на сградата в зоната на работа. | Обща цена | 1 |  | 0
2.8 | Подготовка на металната конструкция за нанасяне на антикорозионна защита съгласно Sa1 (SSPC-SP7) | Обща цена | 1 |  | 0
2.9 | Възстановяване на антикорозионна защита по метална конструкция - по рецепта съгласно EN ISO 12994, не по-малко от 300μm дебелина на покритие (сух слой). | Обща цена | 1 |  | 0
2.10 | Подмяна на компрометирани носачи на фасадни панели и столици на покривни панели вкл. антикорозионна защита. | кг. | 500 |  | 0
3 | Монтажни дейности | . | . | . | .
3.1 | Доставка и монтаж на фасадни панели 80мм, PVDF покритие, RAL 9002 и клас по реакция на огън - А1, А2 или В1 | м2 | 396 |  | 0
3.2 | Доставка и монтаж на покривни панели 80мм, PVDF покритие, RAL 9002 и клас по реакция на огън - А1, А2 или В1 | м2 | 258 |  | 0
3.3 | Обшивка с гладка ламарина 0,6мм, PVDF покритие, RAL 9002 - било, цокъл, около улуци, ъгли и отвори | м2 | 155 |  | 0
3.4 | Ремонт и повторен монтаж на шапки на вентилационни отвори | бр. | 8 |  | 0
3.5 | Доставка и монтаж на улуци вкл. казанчета от гладка ламарина 0,6мм, PVDF покритие, RAL 9002 | м1 | 15 |  | 0
3.6 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от гладка ламарина 0,6мм, PVDF покритие, RAL 9002 | м1 | 24 |  | 0
3.7 | Повторен монтаж на пасарелка за достъп до вентилационни отвори | Обща цена | 1 |  | 0
3.8 | Повторен монтаж на вертикална стълба за достъп до покрива на сградата. | Обща цена | 1 |  | 0
3.9 | Изработка, доставка и монтаж на чадър от неръждаема стомана над хидроциклони, с полезна площ от 4м². вкл. носеща метална конструкция и шапка на новият вентилационен отвор. | бр. | 2 |  | 0
4 | Екзекутивна документация | . | . | . | .
4.1 | Изготвяне на екзекутивна документация | Обща цена | 1 |  | 0
4 | Непредвидени разходи | . | . | . | .
4.1 | Допълнителни непредвидени разходи | Обща цена | 1 | 5000 | 5000
. | ОБЩО: | . | 5000
Забележки: | 1. За коректно попълване на количествената сметка моля попълнете само жълтите полета. 2. Посочените цени да се попълват без ДДС. 3. Плащането по договора ще се извърши на база доказани количества. 4. Единична цена обхваща доставка на материали, труд, механизация, скеле, монтаж, непредвидени разходи, тестове съгласно спецификацията и други такива необходими за завършването на работите, дори ако не е е посочено цялото описание. Единичната цена включва всички дейности, свързани с постигане на изикванията за безопасност, функционалност съгласно спецификацията и добри инженерни и инсталационни практики. Цените и ставките включват всички приложими държавни и местни данъци, такси и издръжка на персонала, които действат в България към датата на настоящото споразумение, освен Данък Добавена Стойност, който трябва да бъде добавен във фактурите съгласно действащите разпоредби към датата на фактуриране.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и Фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)